| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Βόλος 17 / 10 /2013 |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Αρ. Πρωτ. : 128645 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Προς : (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ) Τους εγγεγραμμένους στον κατάλογο εκπροσώπους Διαγωνιζόμενων Κοινοποίηση : Όπως πίνακας |

| ΘΕΜΑ : | Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων «Δημιουργία Μουσείου για την Αξιοποίηση της Αργούς» του Δήμου Βόλου. |
| --- | --- |

Με το παρόν έγγραφο δίνονται απαντήσεις – διευκρινήσεις στα εμπρόθεσμα  υποβληθέντα από τους εγγεγραμμένους  εκπροσώπους  διαγωνιζομένων ερωτήματα. Το παρόν  θα αποσταλεί  στους παραπάνω με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  και παρακαλούνται  να μας απαντήσουν  με τον ίδιο τρόπο για επιβεβαίωση  της παραλαβής του.

Επίσης το παρόν έγγραφο, και τα συνοδευτικά του αρχεία,  θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου,  http://dimosvolos.gr/?p=15413

Τα ερωτήματα παραθέτονται κατά ομάδες, όπως υποβλήθηκαν, ακόμη και αν είναι κοινά  με άλλων ομάδων  και χρήζουν της ίδιας απάντησης.

Αιτήσεις εγγραφής στον κατάλογο της υπηρεσίας,  που υποβλήθηκαν με ελλιπή στοιχεία ή εκπρόθεσμα (μετά την 26/08/2013 και ώρα 14:00.) καθώς και μηνύματα με ερωτήματα εκπρόθεσμα (μετά 10/09/2013 και ώρα 14:00.) ή  μη εγγεγραμμένων  εκπροσώπων διαγωνιζομένων, δεν θα απαντηθούν μεμονωμένα.

Επίσης,  σας ενημερώνουμε, ότι όπως αναφέρεται στην Αναλυτική Προκήρυξη παρ.1 άρθρο 10,  η μη εγγραφή των ενδιαφερομένων στον κατάλογο εγγεγραμμένων  δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τον Διαγωνισμό. Μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό όσοι επιθυμούν, χωρίς να έχουν απαραίτητα εγγραφεί στον σχετικό κατάλογο,   υποβάλλοντας εντός προθεσμίας τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αναλυτική Προκήρυξη.

Τα συνοδευτικά του παρόντος εγγράφου,  τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου (http://dimosvolos.gr/?p=15413)  είναι τα παρακάτω:

- Χάρτης της πόλης του Βόλου (toposima),  όπου σημειώνονται  κτίρια – περιοχές,  που αποτελούν τοπόσημα της περιοχής μελέτης.

- Αρχείο (φωτογραφίες τοπόσημα),  με φωτογραφίες από τα αναφερόμενα στο αρχείο 1.

- Χάρτης της Ζώνης Λιμένα Βόλου.

- Χάρτης με χρήσεις γης σύμφωνα με το  ΦΕΚ 504/96 .

- ΦΕΚ 504/96.

- Μελέτη ‘ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ. ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ.’ .

- Χάρτης σε μορφή  .dwg  της πόλης του Βόλου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το γεγονός ότι οι απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν από τους εγγεγραμμένους εκπροσώπους διαγωνιζομένων,  δίνονται, με το παρόν, εκπρόθεσμα, δηλαδή πέραν  του δεκαημέρου που έληγε στις 20/9/2013 και,  σύμφωνα με την διακήρυξη  « άρθρο 12.3 : Σε περίπτωση καθυστέρησης των απαντήσεων, η προθεσμία παράδοσης θα μετατεθεί κατά χρονικό διάστημα όσο και η καθυστέρηση, με άμεση ενημέρωση των εγγεγραμμένων εκπροσώπων.»   ορίζεται

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   4 / 2 / 2014  ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

Γενικές Διευκρινήσεις

Στον παρόντα διαγωνισμό δεν ζητείται από τους μελετητές  να παραδώσουν μελέτη για  «θεματικό πάρκο» στην περιοχή του Ο.Τ. 1303. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην πρόταση για την κατασκευή μόνο κτιρίου Μουσείου.

Στο Ο.Τ. 1303 δεν προβλέπεται σήμερα, ούτε  υπάρχει κάποια απόφαση για την ανέγερση οποιουδήποτε νέου ειδικού κτιρίου. Τα υπάρχοντα κτίρια – χρήσεις είναι :

α) κτίριο  εκθεσιακού  – αθλητικού  κέντρου ‘Πεδίον του Άρεως’.

β)  ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ.

γ) περιφραγμένο πάρκο αναψυχής με αναψυκτήριο, περίπτερο, WC , στάβλος ιππικού ομίλου.

δ)  2 δεξαμενές– αγωγοί ομβρίων υδάτων της ΔΕΥΑΜΒ.

ε)  πεζόδρομος / ποδηλατόδρομος.

Επιπλέον στοιχεία που πρέπει να λάβουν  υπόψη τους οι  μελετητές είναι τα παρακάτω:

1) Απαιτείται κατάλληλος κλιματισμός της αίθουσας έκθεσης της Αργούς, για αποφυγή ακραίων μεταβολών της θερμοκρασίας περιβάλλοντος της. Ενδείκνυται απολύτως σκοτεινό περιβάλλον με σκοπευμένο και εστιασμένο  θερμό φωτισμό, στα επιλεγμένα σημεία ή περιοχές του πλοίου που αναδεικνύονται. Επίσης, συνιστάται η αποφυγή της παρατεταμένης έκθεσης του πλοίου σε φυσικό φωτισμό ημέρας.

2) Οποιαδήποτε ανάγκη μετακίνησης του σκάφους  προκύψει, θα πρέπει να μπορεί να γίνει με τη χρήση του Ειδικού Φορέα «Κλίνης / τρέηλερ» που έχει κατασκευασθεί για το σκοπό αυτό.

3) Όριο της ζώνης Λιμένα Βόλου αποτελεί η περίφραξή της, ανατολικά του οικοπέδου ανέγερσης του Μουσείου.

4) Επισημαίνουμε  ότι,   στη  θέση ανέγερσης του Μουσείου, λόγω της γειτνίασης της με τη θάλασσα, το υπέδαφος έχει προέλθει από προσχώσεις.  Δεν ενδείκνυται η δημιουργία υπόγειων χώρων. Για το λόγο αυτό προτείνεται η περιορισμένη κατασκευή υπόγειων χώρων, για την κάλυψη  αναγκών χωροθέτησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθήκης,  μέγιστου συνολικού εμβαδού 150τμ.

5) Στις προτάσεις που θα υποβληθούν, τόσο το κτίριο του μουσείου όσο και η είσοδος και ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, θα πρέπει να χωροθετηθούν εντός του κόκκινου περιγράμματος που δόθηκε στο τοπογραφικό διάγραμμα.

6) Στο εξώφυλλο του CD  θα αναγράφεται ο  χαρακτηριστικός κωδικός του υποψηφίου καθώς και ο τίτλος του διαγωνισμού. Στο ίδιο το CD, καλό είναι να αναγράφεται,  με ανεξίτηλο μαρκαδόρο,  ο χαρακτηριστικός κωδικός του υποψηφίου.

7) Σύμφωνα με το άρθρο 14.3 της Αναλυτικής Προκήρυξης θα πρέπει να παραδοθούν  4 πινακίδες Α0 με περιεχόμενο (ελάχιστο) κάθε πινακίδας όπως αναλυτικά προδιαγράφεται. Πέρα από αυτά τα στοιχεία που θα έχει υποχρεωτικά η κάθε πινακίδα, ο κάθε μελετητής μπορεί να υποβάλει ότι άλλο θεωρεί σκόπιμο. Δεν επιτρέπεται όμως η διαφοροποίηση ως προς τα ελάχιστα που απαιτούνται από την Προκήρυξη, ούτε ως προς τις διαστάσεις των 4 πινακίδων.

Η ομοιόμορφη παρουσίαση όλων των προτάσεων αποσκοπεί στη διαφάνεια και αμερόληπτη κρίση των προτάσεων .

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Μετά από τα υποβληθέντα ερωτήματα, διευκρινίζουμε ότι, στην παρούσα φάση η διοργανώτρια αρχή δεν είναι σε θέση να συντάξει τεκμηριωμένο κτιριολογικό πρόγραμμα, καθώς αυτό συνδέεται άμεσα με την μουσειολογική διερεύνηση του θέματος, η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί. Ενδεικτικά σας δίνουμε τον παρακάτω πίνακα  με  εμβαδά ανά χώρο, τα οποία μπορούν  να λάβουν  υπόψη τους   οι συμμετέχοντες.

Στα προτεινόμενα εμβαδά και,  κατά την κρίση των μελετητών, παρέχεται  η δυνατότητα προσαύξησης έως μέγιστο συνολικό εμβαδόν  τα 2.500τμ.

Ο παρακάτω πίνακας και το  κτιριολογικό πρόγραμμα που παρατίθεται στο τεύχος δεδομένων, αποτελεί  μία ενδεικτική πρόταση κτιριολογικού χωρίς να είναι απόλυτα δεσμευτική.

Καθοριστικός παράγοντας για τις προτάσεις που θα υποβληθούν  αποτελεί  η μουσειολογική μελέτη – έρευνα η οποία θα τεκμηριώνει και θα καθορίζει το  κτιριολογικό πρόγραμμά τους. Με την ανωτέρω  μουσειολογική μελέτη – έρευνα  οι μελετητές  οφείλουν (άρθρο 5.2 της Αναλυτικής Προκήρυξης ) να προτείνουν τρόπους αξιοποίησης και προβολής όλων των   στοιχείων που  συνδέονται με τον μύθο της Αργούς και την σύγχρονη Αργώ, ώστε ο επισκέπτης να αποκτά μία σφαιρική εικόνα όλων αυτών των στοιχείων, μέσα από διαδραστικές, σύγχρονες και ευχάριστες διαδικασίες.

| Περιγραφή χώρου | Εμβαδόν /τμ |
| --- | --- |
| Χώρος κεντρικού εκθέματος ‘Αργους’ | 800 |
| Αίθουσα εκδηλώσεων – προβολών - σεμιναρίων | 300 |
| Λοιποί εκθεσιακοί χώροι | 400 |
| Χώροι εξυπηρέτησης κοινού | 300 |
| Γραφεία διοίκησης | 100 |
| Αποθήκη / διάδρομοι | 100 |
| Σύνολο | 2.000 |
| Υπόγειοι χώροι για εγκαταστάσεις Η/Μ και αποθήκη | 150 |

Χώροι σταθμεύσεις αυτοκινήτων  :

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6  ΠΔ 350/17-9-96  ΦΕΚ 230/Α΄ για τα  2.000 τμ κτιρίου  υποχρεωτικά προβλέπονται   20 θέσεις αυτοκινήτων το ελάχιστο  (40 το μέγιστο).Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου ΠΔ προβλέπεται μία (1) θέση στάθμευσης μεγάλου αυτοκινήτου, που αντιστοιχεί σε 50τμ χώρου στάθμευσης.

Αυτό αποτελεί και την ελάχιστη απαίτηση του διαγωνισμού.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1η ομάδα ερωτημάτων

- Στη σελίδα 11 του τεύχους  δεδομένων και στοιχείων αναφέρονται στοιχεία σχετικά με το πολεοδομικό καθεστώς της  περιοχής  μελέτης  όπως ότι « το ακίνητο χαρακτηρίζεται ως “Πολυλειτουργικό Πάρκο Πεδίο Άρεως” και σύμφωνα με σχετική απόφαση  Νομάρχη «εγκρίνεται η  τροποποίήση του ρυμοτομικού σχεδίου Βόλου στο Ο.Τ. 1303 (Πεδίο Άρεως) για την  ανέγερση  ειδικών κτιρίων σ’ αυτό (εγκαταστάσεις εντός του Πάρκου)». Από το τοπογραφικό διάγραμμα που έχει δοθεί έως  τώρα καθώς κι από τις φωτοτυπίες  των πινακίδων που ακολουθούν τα αντίστοιχα σχετικά  ΦΕΚ δεν γίνεται απόλυτα σαφές το όριο της οικοδομικής γραμμής  ή  το περίγραμμα αυτών των ειδικών   κτηρίων. Θα προσκομιστεί ως μελλοντικό στοιχείο; Επίσης στοιχεία όπως απόσπασμα  ρυμοτομικού, Γ.Π.Σ. πόλης Βόλου θα μας προσκομιστούν;

Στο Ο.Τ. 1303, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς, δεν ορίζεται οικοδομική γραμμή. Κάθε φορά που πρόκειται να αναγερθεί ένα νέο κτίριο εντός του ΟΤ, θα πρέπει να γίνεται  τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, όπου θα ορίζεται η θέση του νέου κτιρίου και η οικοδομική γραμμή,  στα όρια του νέου αυτού κτιρίου. Γίνεται κατανοητό ότι η παραπάνω διαδικασία θα γίνει μετά το τέλος του διαγωνισμού και σύμφωνα με το κτίριο που θα αποφασιστεί να κατασκευαστεί από το Δήμο Βόλου.

Για το λόγο αυτό δόθηκε στο τοπογραφικό ένα περίγραμμα για την οριοθέτηση του χώρου ανάπτυξης του κτιρίου του Μουσείου, χωρίς αυτό να αποτελεί οικοδομική γραμμή.

Στο τεύχος δεδομένων & στοιχείων παρατίθεται  απόσπασμα από το  ΦΕΚ 524/Δ΄/ 23-6-97 «Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης Βόλου Ν. Μαγνησίας στην Πολεοδομική Ενότητα των συνοικιών Αγίων Αναργύρων και Νεάπολης.

Σύμφωνα με την απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας της 28.4.1986 εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Βόλου στο Ο.Τ. 1303 (Πεδίο Άρεως) για την ανέγερση ειδικών κτιρίων σ’ αυτό (εγκαταστάσεις εντός του Πάρκου).Η  συγκεκριμένη απόφαση αφορά τα υφιστάμενα  κτίρια – εγκαταστάσεις εντός του πάρκου αναψυχής (αναψυκτήριο, περίπτερο, WC,και άλλα) καθώς και τις εγκαταστάσεις του Ιππικού ομίλου. Στο σύνολό τους, τα ανωτέρω κτίρια-εγκαταστάσεις είναι εκτός της περιοχής (κόκκινο περίγραμμα) ανέγερσης του κτιρίου του Μουσείου.

Δεν προβλέπονται προς το παρόν  κάποια άλλα  ειδικά κτίρια εντός του Ο.Τ.

Το ισχύον Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 566/Δ΄/31-10-85)  βρίσκεται σε φάση αναθεώρησης.

Πληροφορίες σχετικά με την ‘Αναθεώρηση – Επέκταση του Πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου΄ μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα της πολεοδομίας του Δήμου  Βόλου : www.epoleodomia.volos.gr

- Θα δοθούν  περισσότερες  πληροφορίες   σχετικά  με την  υφισταμένη  κατάσταση της    γειτνιάζουσας   ευρύτερης  περιοχής;  Π.χ. χάρτες χρήσεων γης,  ύψους, κατάστασης και χρονολογίας κτηρίων, τοπόσημα και σημαντικά κτίρια περιοχής.

Οι χρήσεις γης της περιοχής ορίζονται με την αριθμ. 2565 απόφαση Νομάρχη -  ΦΕΚ 504/Δ΄/16-6-1996. Η συγκεκριμένη απόφαση και σχέδιο θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου. Χάρτες και πληροφορίες ύψους, κατάστασης και χρονολογίας κτηρίων , δεν έχουμε δυνατότητα να σας χορηγήσουμε.

Για τα τοπόσημα και σημαντικά κτίρια της περιοχής, επισυνάπτουμε στην ιστοσελίδα,   χάρτη και φωτογραφίες.

- Στο τεύχος   φωτογραφιών καθώς και στο τεύχος   δεδομένων παρουσιάζονται φωτογραφίες του υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου. Από μία σύγκριση της φωτοτυπίας της πινακίδας που συνοδεύει το ΦΕΚ 524Δ/1997, του δοθέντος τοπογραφικού και των φωτογραφιών παρατηρούνται κάποιες διαφορές που αφορούν το εύρος κίνησης ποδηλάτων και το εύρος  κίνησης πεζών. Θεωρείται ότι η ζώνη κυκλοφορίας που παρουσιάζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα προσφέρεται για τη μικτή κίνηση ποδηλατών και πεζών (εύρους περίπου 2,35μ.) η δύναται αυτή να αυξηθεί; Επίσης θα μας   προσκομιστούν  μελέτη και σχέδια του ευρύτερου δικτύου ποδηλατόδρομων;

Το εύρος του ποδηλατόδρομου είναι αυτό που φαίνεται στο τοπογραφικό σχέδιο που σας έχει δοθεί . Σήμερα προβλέπεται η μικτή κίνηση ποδηλατών και πεζών σε αυτόν. Δεν υπάρχει δέσμευση για την πρόταση που θα υποβάλλετε. Τυχόν προτάσεις σας για τον ποδηλατόδρομο  θα πρέπει να αφορούν το χώρο μελέτης και μόνο. Το δίκτυο   του παραλιακού  ποδηλατόδρομου, σας δίνεται στο χάρτη με τα τοπόσημα.

- Υπάρχει κάποια κυκλοφοριακή μελέτη που αφορά και την περιοχή μελέτης  που μπορεί να μας δοθεί; Επίσης πιο λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους κυκλοφοριακούς φόρτους της περιοχής και το είδος οχημάτων που κυκλοφορούν; Π.χ. πρόκειται για μια βιοτεχνική /βιομηχανική ευρύτερη περιοχή που μπορεί να κυκλοφορούν κι οχήματα βαρέως τύπου;

Στοιχεία σχετικά με τους κυκλοφοριακούς φόρτους της περιοχής δεν διαθέτουμε.

- Μεταξύ του ορίου περιοχής μελέτης  όπως αυτό φαίνεται με κόκκινη γραμμοσκιά και του εκθεσιακού  κέντρου στο βόρειο τμήμα φαίνεται ότι υπάρχει διανοιγμένη οδός (τοπογραφικό διάγραμμα και φωτογραφίες). Δύναται αυτή η οδός να χρησιμοποιηθεί και για τις ανάγκες διέλευσης στο  γήπεδο ανέγερσης του μουσείου ή θεωρείται εκτός περιοχής  μελέτης  κι εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες του εκθεσιακού  χώρου;

Η οδός που αναφέρεστε αποτελεί διαμόρφωση που έγινε για την εξυπηρέτηση του Εκθεσιακού Κέντρου. Δεν υπάρχει ωστόσο δέσμευση για την μη αξιοποίησή της και για το κτίριο του Μουσείου. Κάτι τέτοιο εναπόκειται στην κρίση των μελετητών.

- Ποια η δυνατότητα συσχέτισης  του δοθέντος γηπέδου  ως περιοχή  ανέγερσης  του κτηρίου του μουσείου και του υδάτινου στοιχείου που φαίνεται και ως μορφή καναλιού και ως προβλήτα  στα ανατολικά της περιοχής μελέτης ;

Οποιαδήποτε πρόταση επέμβασης προς την Χερσαία ζώνη Λιμένα είναι  απαγορευτική   καθώς πρόκειται για ιδιοκτησία  που δεν ανήκει στο Δήμο Βόλου.

- Στο κτιριολογικό πρόγραμμα του μουσείου θα πρέπει να συνυπολογιστούν  και  χώροι συντήρησης του εκθέματος  της Αργούς  ή  η συντήρηση  της θα γίνεται σε άλλο χώρο; Κι αν ναι ποιος είναι ο τρόπος μεταφοράς της;

Η τακτική συντήρηση του σκάφους της Αργούς (καθαρισμός, διαβροχή,  επάλειψη με ήπιο παρασιτοκτόνο, λίπανση),  θα γίνεται στον χώρο έκθεσής  της. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο, στις προτάσεις που θα γίνουν, να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα απομόνωσης της αίθουσας έκθεσης της Αργούς, για το αναγκαίο χρονικό διάστημα, που θα απαιτούνται εργασίες συντήρησης. Επίσης, θεωρείται  απαραίτητη κατάλληλη διαμόρφωση του δαπέδου της αίθουσας έκθεσης, για την απορροή υδάτων, από την διαβροχή του σκάφους με θαλασσόνερο, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα.

Οποιαδήποτε ανάγκη μετακίνησης του σκάφους  προκύψει, θα πρέπει να μπορεί να γίνει με τη χρήση του Ειδικού Φορέα «Κλίνης / τρέηλερ» που έχει κατασκευασθεί για το σκοπό αυτό.

- Στο χώρο του δοθέντος γηπέδου  υπάρχουν στοιχεία  φύτευσης (κυρίως δέντρα). Διατηρούνται υποχρεωτικά;

Δεν υπάρχει δέσμευση για την διατήρηση ή μη  των υφιστάμενων δέντρων.

- Διαθέτει ο Δήμος Βόλου συλλογή αντικειμένων ή αρχείων που αφορούν στο μύθο και τη σύγχρονη ιστορία της Αργούς τα οποία κα πρέπει να ενταχθούν στην μόνιμη έκθεση του Μουσείου; (π.χ. φωτογραφικό και κινηματογραφικό υλικό για τη σύγχρονη ιστορία και ταξίδι της Αργούς, συλλογή έργων τέχνης με σχετική θεματολογία, σφραγίδες του Δήμου ή άλλο σχεδιαστικό υλικό με το λογότυπο της Αργούς, συλλογή βιβλίων με θέμα την Αργοναυτική εκστρατεία); Αν ναι, μπορεί να δοθεί κατάλογος με σύντομη  περιγραφή εκάστου, διαστάσεις τους και μία φωτογραφία;

Για το θέμα της ανακατασκευής της Αργούς υπάρχει  υλικό το οποίο όμως δεν είναι συγκεντρωμένο - αρχειοθετημένο και δεν αποτελεί στο σύνολό του ιδιοκτησία του Δήμου Βόλου. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό – Κινηματογραφικό υλικό τόσο από την φάση κατασκευής όσο και από το ταξίδι της Αργούς .

Στα πλαίσια της σύμβαση ανάμεσα στο Δήμο Βόλου και στην Επιστημονική Ερευνητική  Ομάδα για την υλοποίηση του «ΑΡΓΩ- Ερευνητικό Πρόγραμμα Ανακατασκευής Πεντηκοντόρου»,  παραδόθηκαν στο Δήμο τα εξής:

- ένα ανακατασκευασμένο /λειτουργικό και σε φυσικό μέγεθος αρχαίο πλοίο τύπου «Πεντηκοντόρου» εκδοχής 13ου -14ου αιώνα π.Χ.

- ένα κατασκευαστικό μοντέλο του  σε κλίμακα 1:8

- δύο σειρές ορειχάλκινα ξυλουργικά εργαλεία

- ένα δοκίμιο περιβλήματός του

- τέσσερις ψηφιακές αναπαραστάσεις του.

- Στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική μελέτη  θα θεωρηθεί ως δεδομένη  η ανάγκη μετακίνησης της Αργούς, όποτε αυτή κρίνεται απαραίτητη, ή ότι το πλοίο κα αποτελεί πλέον μόνο έκθεμα του μουσείου οπότε και δε θα μπορεί να μετακινηθεί; Εάν τελικά υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης του για πόσο χρονικό διάστημα θα διαρκεί; Ποια η χρήση του μουσείου σε περίπτωση  απομάκρυνσης  του βασικού εκθέματος;

Η ανάγκη μετακίνησης  της Αργούς από το Μουσείο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Δεν προβλέπεται κάτι συγκεκριμένο, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πρέπει να μετακινηθεί από το Μουσείο.

Η χρήση του  Μουσείου  κατά περιόδους που θα  ‘φεύγει’  η Αργώ, καθώς και κατά  το διάστημα συντήρησης της, θα καλύπτεται από τα υπόλοιπα εκθέματα- δραστηριότητες.

- Υπάρχουν εκτιμήσεις από πλευράς Δήμου Βόλου για την επιθυμητή ετήσια επισκεψιμότητα του Μουσείου καθώς και για την επιθυμητή ημερήσια  επισκεψιμότητα του Μουσείου σε περιόδους αιχμής;

Δεν υπάρχει πρόβλεψη ετήσιας ή ημερήσιας επισκεψιμότητας του Μουσείου. Ενδεικτικά στοιχεία    περιγράφονται στο τεύχος της μελέτης  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ  ΦΑΣΗ Α΄- ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΔΙΤ» που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Δήμου Βόλου από την εταιρεία ‘ΕΥΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.’ και  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου.

- Στη σελίδα 12 του Τεύχους των Δεδομένων Στοιχείων περιλαμβάνεται το κτηριολογικό πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεται η ανάγκη πρόβλεψης αποθηκών. Πρόκειται για αποθήκες ποικίλου υλικού  ή  εξειδικευμένης  μορφής;

Δεν προβλέπεται η δημιουργία αποθήκης εξειδικευμένης μορφής.

- Στη σελίδα 12 του Τεύχους των Δεδομένων Στοιχείων όπου αναφέρεται το κτηριολογικό πρόγραμμα δεν γίνεται λόγος για πρόβλεψη ειδικού χώρου εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή /και περιοδικών εκθέσεων. Η χωροθέτηση τέτοιων χώρων εναπόκειται στην  κρίση των μελετητών ;

Στο τεύχος δεδομένων και στοιχείων αναφέρεται «  Λοιποί εκθεσιακοί χώροι. Χώροι με διαδραστικές δραστηριότητες. Αίθουσα εκδηλώσεων – προβολών – σεμιναρίων». Οι χώροι αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν για τις ανάγκες εκπαιδευτικών προγραμμάτων και περιοδικών εκθέσεων.

- Ο Δήμος Βόλου επιθυμεί το έκθεμα της Αργούς να παραμείνει μη επισκέψιμο ή δεν υπάρχει δέσμευση για τους μελετητές; Δηλαδή είναι επιθυμητή ή όχι η πρόσβαση των επισκεπτών  εντός του πλοίου?

Το πλοίο της Αργούς δεν θα είναι επισκέψιμο, δεν θα επιτρέπεται  η επαφή του από τους επισκέπτες.

- Ποιος ο προβλεπόμενος αριθμός του προσωπικού του Μουσείου που θα πρέπει να στεγαστεί  σε χώρους γραφείων;

Δεν προβλέπεται  συγκεκριμένος αριθμός στην παρούσα φάση. Η προτεινόμενη επιφάνεια των χώρων γραφείων στο κτιριολογικό που δίνεται είναι της τάξης των εκατό (100) τ.μ.

- Ο Δήμος Βόλου επιθυμεί να ενταχθεί το νέο μουσείο σε κάποιο υπάρχον ή υπό σχεδιασμό Δίκτυο Μουσείων του Δήμου Βόλου; Αν ναι, ποια είναι τα μουσεία του Δικτύου;

Δεν υπάρχει γνωστοποίηση για μία τέτοια ενέργεια. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ωστόσο στο μέλλον.

- Στο τεύχος στοιχείων και δεδομένων γίνεται αναφορά για υπάρχουσες προμελέτες και προσχέδια και ειδικότερα στη σελίδα 11 αναφέρονται τα εξής «Στην προσπάθεια του Δήμου Βόλου να αναδείξει την ιστορία της Αργούς είχε προχώρηση σε διαδικασία μελέτης “Θεματικό πάρκο στο Πεδίον του Άρεως”. Η διαδικασία ωστόσο σταμάτησε με την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης   “Προσυμβατική  Διαδικασία ΣΔΙΤ”». Αυτές οι μελέτες και πληροφορίες τους θα διατεθούν;

Η μελέτη  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ  ΦΑΣΗ Α΄- ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΔΙΤ» που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Δήμου Βόλου από την εταιρεία ‘ΕΥΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.’  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου.

- Ποια η σχέση του υφιστάμενου «Πολυλειτουργικού Πάρκου Πεδίον Άρεως» με το προτεινόμενο μουσείο και κυρίως το έκθεμα της Αργούς; Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το είδος χρήσεων και λειτουργιών που υφίστανται ή πρόκειται να αναπτυχθούν στο εν λόγω Πάρκο;

Σύμφωνα με την αριθμ. 2565 απόφαση Νομάρχη -  ΦΕΚ 504/Δ΄/16-6-1996 (Καθορισμός όρων δόμησης, ως προς τις χρήσεις γης, με βάση την μελέτη αναθεώρησης του σχεδίου πόλης των Συνοικιών Νεάπολης και Αγ. Αναργύρων του Δήμου Βόλου Νομού Μαγνησίας), στον ΤΟΜΕΑ 3 «στον τομέα αυτόν που περικλείεται από τους δρόμους : Αλαμάνας, Αθηνών, Χείμαρος Ξηριά, όριο σχεδίου πόλης προς θάλασσα, Αλαμάνας, επιτρέπονται οι χρήσεις για κοινή ανάγκη και ωφέλεια.»

«Οι χρήσεις και λειτουργίες»  που υφίστανται σήμερα εντός του Ο.Τ. 1303 είναι :

α) το κτίριο του ‘Εκθεσιακού Κέντρου Πεδίον του Άρεως΄  που λειτουργεί ως  Εκθεσιακό - Αθλητικό κέντρο.

β)  ο περιφραγμένος χώρος αναψυχής.

Γ) το ανοικτό γήπεδο μπάσκετ βόρεια του Εκθεσιακού Κέντρου.

Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την ανέγερση κάποιου κτιρίου  ή διαμόρφωση των λοιπών ελεύθερων  χώρων του Ο.Τ. προς το παρόν.

2η ομάδα ερωτημάτων

- Υπάρχει νεότερη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου  από αυτή που περιλαμβάνεται  στο «τεύχος δεδομένων και στοιχείων» (ΦΕΚ 524/Δ΄/23-6-97)  για την ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται το γήπεδο ανέγερσης του μουσείου? Θα διατεθεί στους διαγωνιζόμενους ώστε να γνωρίζουμε εάν  προβλέπονται διανοίξεις οδών (π.χ. στο όριο του πάρκου με τη λιμενική ζώνη) , το ιδιοκτησιακό καθεστώς και οι χρήσεις γης των όμορων γηπέδων.;

Δεν υπάρχει νεότερη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου από αυτήν που ισχύει με το ΦΕΚ 525/Δ΄/23-6-97.

Ο χώρος που δίνεται στους μελετητές για την ανάπτυξη του κτιρίου του μουσείου αποτελεί τμήμα ενός μεγάλου δημοτικού χώρου, συγκεκριμένα όλο το Ο.Τ. 1303. Εκατέρωθεν του χώρου  μελέτης υπάρχουν σήμερα, εντός του Ο.Τ.1303, βόρεια το κτίριο του ‘Εκθεσιακού Κέντρου Πεδίον του Άρεως΄  που λειτουργεί ως  Εκθεσιακό - Αθλητικό κέντρο και νότια περιφραγμένος χώρος αναψυχής.  Ανατολικά όλο το Ο.Τ. συνορεύει με ιδιοκτησία του Λιμένα Βόλου.  Δυτικά το Ο.Τ. ορίζεται από την παράπλευρη οδό της  οδού  Αθηνών (παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών-Βόλου), πλάτους 8,00μ.

- Υπάρχει σχεδιασμός για προβλεπόμενα έργα εντός της λιμενικής ζώνης Βόλου ;

Δεν γνωρίζει ο Δήμος για προβλεπόμενα έργα του Λιμένα Βόλου.

- Θα διατεθεί στους διαγωνιζόμενους το αναφερόμενο master plan (εδάφιο 1.1 του τεύχους τεχνικών δεδομένων) καθώς και πιθανές τροποποιήσεις επ’ αυτού?

Η μελέτη  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ  ΦΑΣΗ Α΄- ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΔΙΤ» που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Δήμου Βόλου από την εταιρεία ‘ΕΥΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.’  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου.

- Παρακαλούμε να δώσετε διάγραμμα στο οποίο να φαίνονται με σαφήνεια τα όρια του ΟΤ1303, το οποίο χαρακτηρίζεται ως  «πολυλειτουργικό πάρκο πεδίο Άρεως». Ποιες είναι οι προβλεπόμενες σε αυτό χρήσεις ;

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί , τι είναι η κλειστή γραμμή που περικλείει τον υφιστάμενο χώρο αναψυχής του Πεδίου Άρεως , στο απόσπασμα από το ΡΣ που παρουσιάζεται στη σελ 23 του τεύχους δεδομένων και στοιχείων.

Δεν διαθέτουμε  διάγραμμα  με  πλήρη αποτύπωση του Ο.Τ. 1303.

Σύμφωνα με την αριθμ. 2565 απόφαση Νομάρχη -  ΦΕΚ 504/Δ΄/16-6-1996 (Καθορισμός όρων δόμησης, ως προς τις χρήσεις γης, με βάση την μελέτη αναθεώρησης του σχεδίου πόλης των Συνοικιών Νεάπολης και Αγ. Αναργύρων του Δήμου Βόλου Νομού Μαγνησίας), στον ΤΟΜΕΑ 3 «στον τομέα αυτόν που περικλείεται από τους δρόμους : Αλαμάνας, Αθηνών, Χείμαρος Ξηριά, όριο σχεδίου πόλης προς θάλασσα, Αλαμάνας, επιτρέπονται οι χρήσεις για κοινή ανάγκη και ωφέλεια.»

Η κλειστή γραμμή που περικλείει τον υφιστάμενο χώρο αναψυχής του πεδίου Άρεως, στο απόσπασμα του ΡΣ, είναι αποτύπωση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής για ένα τρενάκι που κάνει βόλτα εντός του πάρκου.

- Ποια η προβλεπόμενη χρήση/ αξιοποίηση του οικοπέδου το οποίο βρίσκεται μεταξύ του οικοπέδου ανέγερσης του μουσείου και της εισόδου στο πάρκο «Πεδίον του Άρεως»? Ομοίως για το οικόπεδο το όμορο του εκθεσιακού Κέντρου.

Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την ανέγερση κτιρίων  ή διαμόρφωση των λοιπών ελεύθερων  χώρων του Ο.Τ.

- Το πλοίο της Αργούς προτίθεται να ξανά ταξιδέψει ή θα παραμείνει μόνιμα στο μουσείο?  Θα πρέπει  να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό η είσοδος /έξοδος του πλοίου από το χώρο έκθεσής του? Εάν ναι, παρακαλούμε να προσδιορίσετε την προβλεπόμενη διαδρομή  μετακίνησης του. (πόλη/ λιμάνι).

Η ανάγκη μετακίνησης  της Αργούς από το Μουσείο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Δεν προβλέπεται κάτι συγκεκριμένο, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πρέπει να μετακινηθεί από το μουσείο.

Συνεπώς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο σχεδιασμός εισόδου/ εξόδου του πλοίου από το  Μουσείο. Η μετακίνηση αυτή θα γίνεται με τη χρήση του Ειδικού Φορέα «Κλίνης / τρέηλερ» που έχει κατασκευασθεί για το σκοπό αυτό. Η μετακίνηση της από τον περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου προς τη θάλασσα θα γίνεται με τη φόρτωσή της σε αυτοκινούμενο όχημα.

- Υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις για τον/ τους χώρους και εγκαταστάσεις για τη συντήρησή του πλοίου που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό του μουσείου?

Η τακτική συντήρηση του σκάφους της Αργούς (καθαρισμός, διαβροχή,  επάλειψη με ήπιο παρασιτοκτόνο, λίπανση),  θα γίνεται στον χώρο έκθεσή της. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο, στις προτάσεις που θα γίνουν, να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα απομόνωσης της αίθουσας έκθεσης της Αργούς, για το αναγκαίο χρονικό διάστημα, που θα απαιτούνται εργασίες συντήρησης. Επίσης θεωρείται  απαραίτητη η  κατάλληλη διαμόρφωση του δαπέδου της αίθουσας έκθεσης, για την απορροή υδάτων από την διαβροχή του σκάφους με θαλασσόνερο σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα.

- Παρακαλούμε να δώσετε (υπό μορφή καταλόγου) το λιμάνια που «έπιασε» η Αργώ κατά το ταξίδι της το 2008.

Πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι της Αργούς  μπορείτε να αντλήσετε από :  http://www.argonautes2008.gr/

- Υπάρχει στη διάθεση του Δήμου εκθετικό υλικό άλλο, εκτός από το πλοίο της Αργούς, το οποίο  θα πρέπει οι διαγωνιζόμενοι να λάβουν υπόψη στο σχεδιασμό των χώρων? (είδος/ πλήθος κ.λ.π.)

Έχει απαντηθεί παραπάνω.

3η ομάδα ερωτημάτων

- Στην παρ. 2α. του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 26804 απόφασης για την διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών αναφέρεται ότι στον φάκελο του διαγωνισμού περιέχονται, εκτός άλλων, τα εξής: «α) η ανάλυση του αντικειμένου του διαγωνισμού, η τεκμηριωμένη σύνταξη του προγράμματος (κτιριολογικού ή άλλου είδους ανάλογα με την μελέτη) και οι στόχοι που τίθενται..». Θα ήταν σκόπιμο λοιπόν, για την ορθή και αντικειμενική κρίση των μελετών που θα υποβληθούν, να διευκρινιστεί περαιτέρω (εμβαδομετρικά ανά χώρο) και να τεκμηριωθεί το κτιριολογικό πρόγραμμα που ασαφώς προσδιορίζεται στο αρχείο «ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» κεφ. 1.3.

Να διευκρινιστεί επίσης τι εννοείτε «μικτό εμβαδόν κλειστών χώρων»: περιλαμβάνονται σ’ αυτό πάχη τοίχων χώροι κυκλοφορίας ή χώροι που δεν προσμετρώνται κατά Ν.Ο.Κ. (κλιμακοστάσια, τμήματα ημιυπογείων, παταριών, κ.ά.)

Το ερώτημα σχετικά με το κτιριολογικό απαντήθηκε στις γενικές διευκρινήσεις του παρόντος εγγράφου.

Σχετικά με το «μικτό εμβαδόν κλειστών χώρων», αυτό  αναφέρεται  στο σύνολο των επιφανειών του Μουσείου, που προσμετρούνται στη δόμηση κατά Ν.Ο.Κ .

- Θα επιτρέπεται πρόσβαση του κοινού επί του σκάφους της Αργούς;

Έχει απαντηθεί παραπάνω.

4η ομάδα ερωτημάτων

- Στο όριο των 2500 τμ των κτηριολογικών εγκαταστάσεων προσμετρούνται οι βοηθητικοί χώροι και οι χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων;

Στο όριο των 2.500 τμ του κτιριολογικού υπολογίζονται οι χώροι που θα προσμετρούνται στο Συντελεστή Δόμησης, σύμφωνα με τον ΝΟΚ. Βοηθητικοί χώροι και Η/Μ εγκαταστάσεις μπορούν να προβλεφθούν σε υπόγειο χώρο συνολικού εμβαδού 150τμ,  πέρα των 2500τμ .

- Η Αργώ θα αποτελεί μόνιμο έκθεμα του μουσείου ή πρέπει να προβλεφτεί η δυνατότητα εξόδου για πειραματικά - εκπαιδευτικά ταξίδια;

Έχει απαντηθεί παραπάνω.

- Πρέπει να προβλεφτεί χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων - πούλμαν στον χώρο του οικοπέδου ισόγεια ή υπόγεια;

Στα πλαίσια του διαγωνισμού ζητείται πρόταση για χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων ο οποίος θα πρέπει να είναι ισόγειος (υπαίθριος) και εντός του πλαισίου με κόκκινο χρώμα που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα.

- Υπάρχει η δυνατότητα να προβλεφτεί χώρος στάθμευσης σε άλλο σημείο του πάρκου πχ στο όμορο οικόπεδο που βρίσκεται η υπόγεια δεξαμενή;

Ο χώρος του πλαισίου με κόκκινο χρώμα που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα δίνεται για την οριοθέτηση του κτιρίου του Μουσείου και του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.

5η ομάδα ερωτημάτων

- Θα ήθελα να απευθύνω μερικά ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν ήδη καταχωρημένα κάποια άλλα εκθέματα εκτός από την Αργώ τα οποία μπορούμε να ενσωματώσουμε στο μουσειολογικό πρόγραμμα.

Επίσης θα ήταν πολύ βοηθητικό να ξέρουμε έστω και λίγες πληροφορίες σχετικά με το σύνορο του οικοπέδου της επέμβασης με τη λιμενική ζώνη. Πόσο ανοιχτό επιτρέπεται να είναι και αν υπάρχουν γνωστοποιημένα σχέδια για το μέλλον του θαλάσσιου μετώπου εκεί.

Το πρώτο ερώτημα έχει  απαντηθεί παραπάνω.

Σύνορο με την χερσαία ζώνη λιμένα θα πρέπει να ληφθεί η περίφραξη του λιμανιού. Οποιαδήποτε πρόταση επέμβασης προς την Χερσαία ζώνη Λιμένα είναι  απαγορευτική   καθώς πρόκειται για ιδιοκτησία  που δεν ανήκει στο Δήμο Βόλου.

6η ομάδα ερωτημάτων

- Μήπως θα ήταν δυνατό να προμηθεύσετε κάποιο τρισδιάστατο μοντέλο της Αργούς σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο DWG, OBJ ή άλλον τύπο αρχείου);

Δεν διαθέτει ο Δήμος Βόλου το αρχείο που ζητάτε.

7η ομάδα ερωτημάτων

- Ο αναφερόμενος περιβάλλων χώρος προς διαμόρφωση εκτείνεται και εκτός του πλαισίου με κόκκινο χρώμα και διαγράμμιση στο σκαρίφημα της κάτοψης του οικοπέδου (AutoCAD) ;

-     Περιλαμβάνει όλο το χώρο εντός της περίφραξης, συμπεριλαμβανομένου του χώρου της εισόδου του Ιππικού Ομίλου (χώρος αεροσκάφους) ;

-     Θα μπορούσε να προεκταθεί δυνητικά στο χώρο του λιμανιού ως τη θάλασσα ;

-     Θα μπορούσε να προεκταθεί έως το κανάλι που διασχίζει τον Ιππικό Όμιλο ;

Ο χώρος του πλαισίου με κόκκινο χρώμα που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα δίνεται για την οριοθέτηση του κτιρίου του Μουσείου και του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.

Δεν ζητείται πρόταση διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου εντός του πάρκου αναψυχής – ιππικό όμιλο,  πέρα δηλαδή από το δοθέν περίγραμμα .

Οποιαδήποτε πρόταση επέμβασης προς την Χερσαία ζώνη Λιμένα είναι  απαγορευτική   καθώς πρόκειται για ιδιοκτησία  που δεν ανήκει στο Δήμο Βόλου.

- Ποιο είναι  το μέγιστο εμβαδών κάλυψης του οικοπέδου από το κτήριο ; (2000 τμ ;)

-      Τα αναφερόμενα 2500 τμ αφορούν το μέγιστο εμβαδών της συνολικής δόμησης ;

- Ορθώς καταλάβαμε ότι το μέγιστο ύψος θα είναι 15μ ;

Δεν υπάρχει περιορισμός στην κάλυψη του κτιρίου.

Τα αναφερόμενα 2000 τμ.(ελάχιστο)  και 2500τμ. (μέγιστο) αφορούν και τα δύο, την δόμηση του κτιρίου.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι 15 μ.

- Ποια είναι η ζητούμενη τάξη μεγέθους της Αίθουσας Εκδηλώσεων ;

Δείτε στις γενικές διευκρινήσεις του παρόντος εγγράφου.

- Ποια είναι η ζητούμενη τάξη μεγέθους του Χώρου Στάθμευσης ;

Δείτε στις γενικές διευκρινήσεις του παρόντος εγγράφου.

- Όσον αφορά το εκτιθέμενο ανακατασκευασμένο σκάφος της Αργούς :

-       Θα είναι προσβάσιμο, (και σε ποιο βαθμό) για τους επισκέπτες ;

-       Πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα περιοδικής μεταφοράς του εκτός του μουσείου ;

-       Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές για την μη καταπόνηση του σκάφους κατά την έκθεση ; π.χ. θα μπορούσε να βρίσκεται αναρτημένο πάνω από το έδαφος ; , πρέπει να βρίσκεται σε απόλυτα οριζόντια θέση ;

-       Θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μηχανισμοί κίνησης στα κουπιά του σκάφους ;

- Το πλοίο της Αργούς δεν θα είναι επισκέψιμο, δεν θα επιτρέπεται  η επαφή του από τους επισκέπτες.

- Η ανάγκη μετακίνησης  της Αργούς από το Μουσείο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Δεν προβλέπεται κάτι συγκεκριμένο, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πρέπει να μετακινηθεί από το Μουσείο.

- Σύμφωνα με τα  στοιχεία που περιγράφονται στο τεύχος συντήρησης  της Αργούς, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  Η ΑΝΑΚΡΕΜΑΣΗ /ΑΝΥΨΩΣΗ (Περίζωση σκάφους με ιμάντες και κατακόρυφη ανύψωσή του, χωρίς τη χρήση του ειδικού φορέα «κλίνη/trailer» ) κίνδυνος θραύσης δομικών στοιχείων του πλοίου

- Η ασφαλής  τοποθέτηση και σταθεροποίηση της στη θέση έκθεσης απαιτεί ένα διαμορφωμένο επίπεδο δάπεδο με την ελάχιστη  κλίση για την απορροή των υδάτων κατά την συντήρηση.

- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μηχανισμοί κίνησης στα κουπιά του σκάφους.

- Οι  4 παραδοτέες πινακίδες Α0 θα μπορούσαν να συνθέτουν μια ενιαία επιφάνεια παρουσίασης (υπάρχει κάποιο διαδικαστικό πρόβλημα που να αποκλείει αυτή την επιλογή ;) ή πρέπει κάθε πινακίδα να αποτελεί μια αυτοτελή ενότητα παρουσίασης ;

Σύμφωνα με το άρθρο 14.3 της Αναλυτικής Προκήρυξης ζητείται από τους συμμετέχοντες η παράδοση τεσσάρων (4)  πινακίδων Α0. Σε κάθε πινακίδα προδιαγράφεται το ελάχιστο του περιεχομένου της. Όποια άλλη μορφή παράδοσης των στοιχείων  είναι αντίθετη με τους όρους που θέτονται  στην Αναλυτική Διακήρυξη.

8η ομάδα ερωτημάτων

- Η ανακατασκευασμένη Αργώ που πρόκειται να αποτελέσει το κεντρικό έκθεμα, είναι μια σύγχρονη κατασκευή που έχει πολλάκις πλεύσει και κωπηλατηθεί. Η ανάδειξή της ως “μνημείο” (Άρθρο 4 της προκήρυξης) εγείρει ερωτήματα σε σχέση με την μουσειολογική αντιμετώπισή της, τα οποία δυστυχώς δεν αποσαφηνίζονται στο άρθρο 1.2 του τεύχους δεδομένων και στοιχείων: Είναι στις προθέσεις του αγωνοθέτη η κατά διαστήματα καθέλκυση και πλεύσης της Αργούς εντός θαλάσσης, ή θα εκτεθεί ως μόνιμο έκθεμα στο νέο μουσείο χωρίς ποτέ να ξαναπλεύσει;

Η ανάγκη μετακίνησης  της Αργούς από το Μουσείο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Δεν προβλέπεται κάτι συγκεκριμένο, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πρέπει να μετακινηθεί από το Μουσείο.

- Θα αντιμετωπισθεί  η Αργώ κατά τα  πρότυπα  των  αρχαιολογικών  ευρημάτων

(απαγόρευση αγγίγματος και πρόσβασης από τους επισκέπτες) ή, εφόσον πρόκειται για  ανακατασκευή, θα έχει ελεύθερη πρόσβαση στους επισκέπτες; Θα μπορούν, υπό όρους, να μπαίνουν στο πλοίο;

Έχει απαντηθεί παραπάνω.

- Κατά πόσον και κατά ποιόν τρόπο αποτελεί περιορισμό για τις προτάσεις διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου η επιθυμία του αγωνοθέτη για την διατήρηση της δεξαμενής ομβρίων υδάτων; Τι σημαίνει και πόσο δεσμευτικό είναι το κόκκινο πλαίσιο στο υποβληθέν σχέδιο; Το εκτός πλαισίου μέρος του οικοπέδου αποτελεί αντικείμενο της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου; Αν ναι, επιτρέπεται η κάλυψη ή αναδιαμόρφωση του υπέργειου τμήματος της δεξαμενής ομβρίων, εφόσον διασφαλίζεται η λειτουργικότητά της;

Ο χώρος του πλαισίου με κόκκινο χρώμα που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα δίνεται για την χωροθέτηση  του κτιρίου του Μουσείου και του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων. Η συνολική πρόταση θα πρέπει να ορίζεται εντός του περιγράμματος.

- Το άρθρο 5 της προκήρυξης αναφέρεται σε “μουσειολογική μελέτη - πρόταση στην οποία ο μελετητής θα πρέπει να προτείνει τρόπους αξιοποίησης και προβολής όλων των στοιχείων που συνδέονται με τον μύθο της Αργούς και της σύγχρονης Αργούς.” Σε ποια στοιχεία αναφέρεστε; Είναι ελεύθερος ο μελετητής να αντλήσει κατά βούληση στοιχεία ή διατίθενται συγκεκριμένα στοιχεία; Μπορείτε να μας τα γνωστοποιήσετε;

Ο κάθε μελετητής μπορεί να αναφερθεί σε όποια στοιχεία, ιστορικά – σύγχρονα κρίνει καλύτερα.

- Στο άρθρο 14.3 ζητούνται “αξονομετρικά εσωτερικά και εξωτερικά.” Εσωτερικά Αξονομετρικά δεν νοούνται, παρά μόνον ως αξονομετρικές τομές. Μήπως η λέξη «αξονομετρικά» πρέπει να αντικατασταθεί από τη λέξη «προοπτικά»; Σημειώνεται ότι η απαίτηση για αξονομετρικά αντιφάσκει με το άρθρο 15.1 περί μη δέσμευσης του τρόπου παρουσίασης.

Στο άρθρο 14.3 της Αναλυτικής Προκήρυξης περιγράφεται το περιεχόμενο των παραδοτέων πινακίδων προκειμένου να υπάρχει κατά το ελάχιστον συγκεκριμένη παραδοτέα ύλη από όλους τους συμμετέχοντες. Αυτό αποτελεί  αντικειμενικό τρόπο  κρίσης  από  την κριτική επιτροπή.

Στο άρθρο 15.1 της Αναλυτικής Διακήρυξης  ορίζεται μη δέσμευση του τρόπου παρουσίασης και αφορά την μορφή των ζητούμενων σχεδίων. (σκίτσα, γραμμικά σχέδια  ή ηλεκτρονικά σχέδια , χρώμα,  υφή κλπ).

Δέσμευση  υπάρχει μόνο ως προς το περιεχόμενο και τις διαστάσεις των παραδοτέων  πινακίδων– σχέδια που πρέπει να παραδοθούν από τους συμμετέχοντες όπως αναλυτικά περιγράφονται  στο άρθρο 14.3.

Τα εσωτερικά αξονομετρικά που ζητούνται στο άρθρο 14.3 μπορεί να είναι ή αξονομετρικές τομές ή και  προοπτικά.

- Στα άρθρα 14.4 και 15.3 ζητούνται “τα ηλεκτρονικά αρχεία των προτύπων σχεδίων (εννοείτε ‘πρωτοτύπων’;) DWG”, δηλαδή επεξεργάσιμα αρχεία. Παρακαλούμε όπως επιτραπεί η υποβολή μη επεξεργάσιμων αρχείων (πχ. PDF) όπως ορίζει η δεοντολογία των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. Αρχεία DWG θα πρέπει να ζητηθούν από τον μελετητή που θα πάρει το πρώτο βραβείο, διότι μόνον η δική του πρόταση θα πρέπει να είναι αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας.

Τα αναφερόμενα αρχεία σχεδίων που περιγράφονται στα άρθρα 14.4  και 15.3 της Αναλυτικής Προκήρυξης:

Άρθρο 14.4  CD – ROM που θα περιλαμβάνει:

- Τα ηλεκτρονικά αρχεία των πρωτοτύπων  σχεδίων σε .DWG ή συμβατά με Autocad  (ανώτερη έκδοση Autocad  2007)   ή  PDF.

Άρθρο 15 παράγραφος 15.3 :

δ)  .DWG ή  συμβατά με Autocad  (ανώτερη έκδοση Autocad  2007) ή .PDF  για τα ηλεκτρονικά αρχεία των  πρωτοτύπων   σχεδίων.

- Στο άρθρο 20 περί κριτηρίων αξιολόγησης αναφέρεσθε στην “ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων.” Μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένοι; Αναφέρεστε σε πολιτιστικά στοιχεία περί την Αργώ (τα οποία έχουν καλυφθεί ήδη από την προκήρυξη) ή σε κάτι άλλο;

Πολιτιστικά στοιχεία περί την Αργώ που θα προκύψουν από την μουσειολογική μελέτη – έρευνα που θα κάνει κάθε μελετητής.

- Στη διατύπωση του άρθρου 21.5 περί αποσφράγισης των μελετών και διαπίστωσης άκυρης βραβευθείσας ομάδας, αναφέρεται ότι τη θέση της “μπορεί να καταλάβει η  επόμενη μελέτη” στη σειρά κατάταξης. Εννοείτε ότι μπορεί και να μην την καταλάβει και να μείνει η θέση κενή; Διαφορετικά, παρακαλούμε για τη διόρθωση της διατύπωσης σε “θα καταλάβει η επόμενη μελέτη”.

Η πλήρης διατύπωση είναι «Στο τρίτο στάδιο,   εάν μετά την αποσφράγιση των Φακέλων για τη διαπίστωση των βραβευμένων  μελετητών, αποδειχθεί  ότι ο συντάκτης μίας από τις βραβευθείσες μελέτες δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τη θέση της μπορεί  να καταλάβει η επόμενη στη σειρά κατάταξης μελέτης εφ΄ όσον   κριθεί επαρκής.» και είναι σαφέστατη.

- Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν θα πρέπει να ακολουθηθούν στη φάση του διαγωνισμού οι όροι δόμησης που αναφέρονται στο άρθρο 1.3 του τεύχους δεδομένων και στοιχείων. Το μουσείο, ως ειδικό κτίριο, δεν πριμοδοτείται με παρεκκλίσεις, όπως, πχ, υπέρβαση ύψους;

Οι ισχύοντες όροι δόμησης είναι αυτοί που δίνονται στο Τεύχος Δεδομένων & Στοιχείων.

Για τυχόν υπέρβαση ύψους θα μπορούσε σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΝΟΚ παρ. 2  να γίνει παρέκκλιση, με απόφαση Υπουργού  - διαδικασία την οποία δεν εγγυόμαστε από σήμερα, ότι μπορεί να εξασφαλιστεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΝΟΚ παρ. 2 ‘Επιτρέπονται παρεκκλίσεις ως προς το ύψος και το συντελεστή όγκου με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής: α) για τα ειδικά κτίρια πλην των γραφείων, στις περιοχές με συντελεστή δόμησης έως 1,2 και αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου φορέα, με τις ακόλουθες μέγιστες τιμές:

- για συντελεστή δόμησης έως 0,8 ύψος 18,00 μ.

- Στο άρθρο 1.3 του τεύχους δεδομένων και στοιχείων αναφέρεστε σε προγενέστερη μελέτη του Δήμου Βόλου για το Θεματικό Πάρκο στο Πεδίο του Άρεως. Μπορεί να διατεθεί η συγκεκριμένη μελέτη στους διαγωνιζόμενους;

Έχει απαντηθεί παραπάνω.

- Ισχύει η πρόθεση της μελέτης του Δήμου Βόλου για δημιουργία “θεματικού πάρκου”; Αν ναι, τι θα περιλαμβάνει αυτό, πέραν του μουσείου της Αργούς και των υφισταμένων εγκαταστάσεων;

Στην παρούσα φάση δεν μελετάται η δημιουργία ενός «θεματικού πάρκου». Κάτι τέτοιο  μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης του Δήμου  στο μέλλον.

- Το σκαρίφημα που ακολουθεί την αναφορά στη μελέτη του Δήμου Βόλου (Σκαρίφημα χώρου φύλαξης της Αργούς) αποτελεί μέρος της μελέτης; Για ποιον λόγο παρατίθεται το συγκεκριμένο σκίτσο και πόσο δεσμευτικό είναι για τον μελετητή;

Το συγκεκριμένο σκαρίφημα που υπάρχει στο τεύχος δεδομένων &  στοιχείων (σελ. 12)  αποτελεί μόνο στοιχείο πληροφόρησης των μελετητών σχετικά με το σκάφος,  χωρίς να προδιαγράφει κάποια υποχρέωση ή δέσμευση ως προς την διάταξη των χώρων.

- Στο τεύχος δεδομένων και στοιχείων υπάρχει παράθεμα από τον πρόσφατο διαγωνισμό για το μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων στο Σιλό του Πειραιά. Γιατί παρατίθεται το συγκεκριμένο απόσπασμα; Πόσο δεσμευτικό είναι για τον μελετητή;

Το παράθεμα από τον πρόσφατο διαγωνισμό για το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων στο Σιλό του Πειραιά  που υπάρχει στο τεύχος δεδομένων  στοιχείων (σελ. 13)  αποτελεί μόνο στοιχείο πληροφόρησης των μελετητών, χωρίς να προδιαγράφει κάποια υποχρέωση ή δέσμευση για την πρόταση που θα υποβάλλουν.

Ελλείψει μουσειολογικής μελέτης  για  τον διαγωνισμό,  θεωρήθηκε καλό να παραθέσουμε  για την ενημέρωση  και  μόνο των συμμετεχόντων,  την πρόταση του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων στο Σιλό,  για την παρουσίαση της θεματικής ενότητας της Αργοναυτικής Εκστρατείας.

- Το άρθρο 1.4 του τεύχους δεδομένων και στοιχείων εικονογραφείται από ένα ψηφιακό μοντέλο της Αργούς. Πρόκειται για ψηφιακό μοντέλο της ανακατασκευασμένης Αργούς που πρόκειται να εκτεθεί; Μπορεί να διατεθεί το τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο στους διαγωνιζόμενους, ώστε να χρησιμοποιηθεί στις τρισδιάστατες απεικονίσεις;

Έχει απαντηθεί παραπάνω.

- Τα όρια του κόκκινου πλαισίου στο παραδοθέν σχέδιο δεν συμπίπτουν σε καμία πλευρά με τα όρια του οικοπέδου. Επιπλέον το πλαίσιο δεν φέρει διαστάσεις, πέραν του εμβαδού του. Παρακαλούμε να προσδιορισθεί με ακρίβεια η προς δόμηση περιοχή του οικοπέδου, τα όρια του οικοπέδου και η σχέση με τους όρους δόμησης (και τις τυχόν παρεκκλίσεις από αυτούς).

Δεν υπάρχει λόγος να συμπίπτει.

Ο χώρος του πλαισίου  με κόκκινο χρώμα που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα δίνεται για την χωροθέτηση,  του κτιρίου του Μουσείου και του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων. Δεδομένου ότι παραδόθηκε στους μελετητές τοπογραφικό διάγραμμα σε επεξεργάσιμη μορφή DWG τα στοιχεία που ζητάτε (διαστάσεις) αντλούνται με ακρίβεια από το τοπογραφικό διάγραμμα.

Οι ισχύοντες όροι δόμησης είναι αυτοί που δίνονται στο Τεύχος Δεδομένων & Στοιχείων.

Για τυχόν υπέρβαση ύψους θα μπορούσε σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΝΟΚ παρ. 2  να γίνει παρέκκλιση, με απόφαση Υπουργού  - διαδικασία την οποία δεν εγγυόμαστε από σήμερα, ότι μπορεί να εξασφαλιστεί.

9η ομάδα ερωτημάτων

- Η συμμετοχή στο διαγωνισμό με διακανονισμό (Δοσοποίηση αποπληρωμής ασφαλιστικών εισφορών) στον ασφαλιστικό φορέα [ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ)], εφόσον εξασφαλίζει ασφαλιστική ενημερότητα, θεωρείται έγκυρη;

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθμ. 26804/16-6-2011 απόφαση  Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄/1427), στο  άρθρο 3 « Συμμετοχή στο διαγωνισμό»  παρ. 3γ : «Για την απονομή των βραβείων και των εξαγορών και την καταβολή τους αποκλείονται οι συμμετέχοντες που δεν έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και οι έχοντες λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.3316/05, με εξαίρεση τους σπουδαστικούς διαγωνισμούς και τους διαγωνισμούς ιδεών»,  εφόσον εξασφαλίζεται ασφαλιστική ενημερότητα θεωρείται έγκυρη.

- Είναι απαραίτητο να έχουν πληρώσει τις υποχρεώσεις τους στον ασφαλιστικό φορέα όλα τα μέλη της ομάδας τα οποία έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, προκειμένου να θεωρηθεί η ομάδα έγκυρη; ή αρκεί μόνο ένας;

Εφόσον πρόκειται για ομάδα μελετητών αρχιτεκτόνων μηχανικών, όπως απαιτείται από την προκήρυξη,  τότε οφείλουν όλοι οι συμμετέχοντες να εκπληρώνουν  τα προβλεπόμενα στις παρ.5,6 και 7 του άρθρου 14 του Ν. 3316/05, καθώς και   υπεύθυνη δήλωση  κάθε συμμετέχοντα μελετητή, που συντάσσεται  σύμφωνα  με το προσάρτημα 1 της παρούσας, ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3316/05.

Όταν πρόκειται για ομάδα μελετητών του ίδιου επιστημονικού αντικειμένου, πρέπει να αναφέρονται με υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από όλους, τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους της ομάδας στα χρηματικά ποσά σε περίπτωση βράβευσης και ανάθεσης της εκπόνησης της μελέτης.

Στην Αναλυτική διακήρυξη στο άρθρο 6.1 & 6.2  αναφέρεται «Τα αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής κάθε διαγωνιζομένου   επικυρωμένα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 17.2 της παρούσας, και είναι τα εξής:

Α)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Β)  Πιστοποιητικό εγγραφής στον επαγγελματικό φορέα της χώρας εγκατάστασης του.

Γ) Υπεύθυνη Δήλωση προσωπικής κατάστασης που συντάσσεται σύμφωνα με το προσάρτημα 1 της παρούσας.

Η  μη προσκόμιση των αποδεικτικών δικαιώματος συμμετοχής κάθε Διαγωνιζόμενου αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

Οι συνεργάτες ή σύμβουλοι εάν υπάρχουν, δεν θεωρείται  ότι ανήκουν στην «ομάδα μελέτης» οπότε γι΄ αυτούς δεν απαιτείται  όποιο αποδεικτικό.

- Ο προϋπολογισμός των προτεινόμενων κατασκευών πρέπει να είναι συνολικός ή μπορεί να αφορά στο κτίριο του μουσείου μόνο; Ο περιβάλλοντας χώρος πρέπει να περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό;

Ο προσεγγιστικός προϋπολογισμός που ζητείται,  αφορά το σύνολο των  προτεινόμενων κατασκευών (άρθρο 14 Αναλυτικής Προκήρυξης). Τόσο των κτιρίων όσο και των διαμορφώσεων εκτός αυτού.

- Όσον αφορά στην συμπληρωματική έκθεση, στην υποενότητα Α.2.2. (σελ 12 στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) η περιγραφή του χώρου εισόδου αφορά στον χώρου εισόδου στο οικόπεδο ή στο χώρο εισόδου του κτιρίου;

Ως ‘χώρος εισόδου΄ αναφέρεται για το κτίριο. Στην πρόταση δεν  ζητείται  μελέτη περιβάλλοντα χώρου. Στο άρθρο 5 της Αναλυτικής  Προκήρυξης αναφέρεται η απαίτηση για διαμόρφωση του χώρου  εισόδου, η οποία να περιλαμβάνει την πρόσβαση ( στο κτίριο ) και το χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.

- Στο τεύχος ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, στη σελίδα 15 παρουσιάζεται το τοπογραφικό του οικοπέδου. Εκεί εμφανίζεται η δεξαμενή ομβρίων αλλά όχι το σημείο από το οποίο περνούν οι αγωγοί ομβρίων. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σχέδιο στο οποίο αποτυπώνονται οι αγωγοί αυτοί; σε ποιο βάθος βρίσκονται; Θα πρέπει να προβλεφθούν φρεάτια επίσκεψης;

Δεν διαθέτουμε το σχέδιο που ζητάτε. Οι αγωγοί ομβρίων και η δεξαμενή βρίσκονται εκτός του χώρου όπου θα πρέπει να γίνει η πρόταση ανέγερσης του κτιρίου του Μουσείου και του χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων.

- Ο σχεδιασμός της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου σταματά στο κόκκινο πλαίσιο μέσα στο οικόπεδο ή θα συμπεριληφθούν και οι υπόλοιποι χώροι στο οικόπεδο όπως το τμήμα στο οποίο βρίσκεται η δεξαμενή ομβρίων υδάτων;

Ο χώρος του πλαισίου με κόκκινο χρώμα που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα δίνεται για την οριοθέτηση του κτιρίου του Μουσείου και του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων. Η συνολική πρόταση θα πρέπει να ορίζεται εντός του περιγράμματος.

- Ο χώρος του οικοπέδου στον οποίο βρίσκεται η δεξαμενή (εκτός του κόκκινου πλαισίου στο σχέδιο του τοπογραφικού) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης του μουσείου;

Έχει απαντηθεί παραπάνω.

10η ομάδα ερωτημάτων

- I would like to know if is possible to have a dwg plan with a larger area than in which is provided? Is also possible to have an high-resolution aerial photo of the site with possibly the surrounding area? If you do not you can provide how can I get these useful materials immediately to start designing?

Σχέδιο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου, σε .dwg, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. http://dimosvolos.gr/?p=15413

- Finally I would like to know if in the next days you will be provided  to give to the participants in the contest, other materials  in addition to those present on the web-site.

Επιπλέον στοιχεία θα δοθούν ως συνοδευτικά του παρόντος  εγγράφου.

- One last information on the questions about the competition: you respond individually to each competitor or will be done a list of all the questions and all the answers? will be published on the competition website ?

Με το παρόν έγγραφο δίνονται απαντήσεις – διευκρινήσεις στα εμπρόθεσμα  υποβληθέντα από τους εγγεγραμμένους  εκπροσώπους  διαγωνιζομένων ερωτήματα. Το παρόν  θα αποσταλεί  στους παραπάνω με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  και παρακαλούνται  να μας απαντήσουν  με τον ίδιο τρόπο για επιβεβαίωση  της παραλαβής του.

Επίσης το παρόν έγγραφο θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου. http://dimosvolos.gr/?p=15413

11η ομάδα ερωτημάτων

- It is extremely important to calibrate the intervention know if there is an overall budget, if so what is it? It is considered binding or indicative ? The budget includes costs for any external work ?

Δεν προδιαγράφεται συγκεκριμένος προϋπολογισμός για την κατασκευή του έργου ούτε τίθεται  κάποιο όριο προϋπολογισμού.

Ο ενδεικτικός   προϋπολογισμός  που θα καταθέσουν οι συμμετέχοντες μελετητές (άρθρο 14.1 παρ. Α3 Αναλυτική Προκήρυξη) αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 20.2.3 της Αναλυτικής Προκήρυξης ). Στον ενδεικτικό αυτό προϋπολογισμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι προτεινόμενες εργασίες.

- We require a 15 page report in Greek (including drawings) + a summary of the report in English 2 pages + a summary of 2 pages in Greek . The total number of pages to be delivered is 15 +2 +2 = 19 pages ( in 5 copies) , or if the 4 pages of summaries are included in the 15 pages of the report.

Οι τέσσερις σελίδες (μέγιστο)  της περίληψης  στα Αγγλικά και Ελληνικά θα πρέπει να υπολογιστούν στις 15 συνολικές σελίδες του ΤΕΥΧΟΥΣ της ΕΚΘΕΣΗΣ ( άρθρο 14. της Αναλυτικής Προκήρυξης)

- The 4 - tables reduced to A3 ( in 5 copies) are each one of the one of the 5 copies of the report , is correct?

Σωστά, σύμφωνα με το  άρθρο 14.2 της Αναλυτικής Προκήρυξη.

- Are there any special instructions on how to give a name to the materials included in the cd ? Is there an indication to be put on the front of the CD ?

Δεν προβλέπεται ιδιαίτερη οδηγία για τον χαρακτηρισμό των στοιχείων που θα περιέχονται στο  CD εκτός από ότι αναφέρεται   στο άρθρο 14.4   της προκήρυξης.

Στο εξώφυλλο  θα αναγράφεται ο  χαρακτηριστικός κωδικός του υποψηφίου καθώς και ο τίτλος του διαγωνισμού. Στο ίδιο το CD καλό είναι να αναγράφεται,  με ανεξίτηλο μαρκαδόρο,  ο χαρακτηριστικός κωδικός του υποψηφίου.

- The drawings must use the metric decimal , is correct?
The 4 tables in the CD must be saved in either dwg and also EPS and PDF at 300 dpi. is exactly ?

Οι μελέτες που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα χρησιμοποιούν το Μετρικό σύστημα μέτρησης.

Η μορφή που θα αποθηκευτούν τα διάφορα αρχεία του CD περιγράφονται  αναλυτικά στο  άρθρο 15.3 της προκήρυξης.

- The minimum of what needs to be inserted in the tables are binding ? For example, the views of the project ( axonometric and rendering) can be distributed in different tables or there must be a “ Table 4 “ that contains only the views and sheets 1,2,3 with the 2d drawings? Is possible put in “ Table 4 “ some construction details? alternatively or in addition with the views of the project?

Σύμφωνα με το άρθρο 14.3 της Αναλυτικής Προκήρυξης θα πρέπει να παραδοθούν  4 πινακίδες Α0 με περιεχόμενο (ελάχιστο) κάθε πινακίδας όπως αναλυτικά προδιαγράφεται. Πέρα από αυτά τα στοιχεία που θα έχει υποχρεωτικά η κάθε πινακίδα, ο κάθε μελετητής μπορεί να υποβάλει ότι άλλο θεωρεί σκόπιμο. Δεν επιτρέπεται όμως η διαφοροποίηση ως προς τα ελάχιστα που απαιτούνται από την Προκήρυξη.

- With regard to the orientation of the boards, to chose how the project can be better presented I’d like to know how much space will be assigned to each project during the exhibition of the materials?

Δεν υπάρχουν στοιχεία για τον τόπο - τρόπο της έκθεσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού  που μπορεί να γίνει .

- If possible we need a plan in dwg of a larger area than that already provided.

Έχει απαντηθεί παραπάνω.

- If the terrain is not totally flat, can you give 2 sections, longitudinal and transverse crossing the area of ​​intervention , in dwg ?

Στο τοπογραφικό που δόθηκε στους συμμετέχοντες υπάρχουν αποτυπωμένα τα υψόμετρα του χώρου.

- If possible we need an ​​high resolution photos of the project area .

Έχει απαντηθεί παραπάνω.

- Does the project must necessarily fit in the red perimeter described in paragraph 1.3 of ISSUE DATE & ELEMENTS ? Are there some distances to be observed from the edge of the perimeter of the red rectangle or can be built up to the limit of one or more sides. There are clearances from the street or near building?

Ο χώρος του πλαισίου με κόκκινο χρώμα που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα δίνεται για την χωροθέτηση  του κτιρίου του Μουσείου και του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων. Η συνολική πρόταση θα πρέπει να ορίζεται εντός του περιγράμματος.

Δεν ζητείται πρόταση διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου εντός του πάρκου αναψυχής – ιππικό όμιλο.

Για τη θέση του κτιρίου και τις επιτρεπόμενες αποστάσεις από άλλα κτίρια – όρια οικοπέδου θα πρέπει να ανατρέξετε  στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία (ΝΟΚ)

- The trees in the area can be brought down ? All or only some ? If necessary, can be replaced with other trees ?

Δεν υπάρχει δέσμευση για την διατήρηση ή μη  των δέντρων.

- The streetlights in the area can be demolished or moved ? O replaced with other elements.

Είναι στην κρίση των μελετητών να αποφασίσουν την αναγκαιότητα αλλαγής των υφιστάμενων φωτιστικών στοιχείων. Θεμιτό είναι να γίνει η μικρότερη δυνατή επέμβαση στον υπάρχοντα εξοπλισμό.

- Could you kindly tell us what are the main regulations in Greece that the project must follow ?      ( Especially in terms of percentage of land occupation.)

Στοιχεία για τον  εθνικό οικοδομικό κανονισμό (ΝΟΚ ) μπορείτε να βρείτε:

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=5nRUKLGlL8E%3D&tabid=506&language=el-GR

Οι όροι δόμησης που ισχύουν αναφέρονται στο Τεύχος  δεδομένων και στοιχείων (σελ. 11)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 341/Δ/9-4-1993, για το Ο.Τ. 1303, ισχύουν οι παρακάτω όροι  δόμησης και αρτιότητας: (τομέας VIII)

Συντελεστής Δόμησης: 0,60

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 15,00 μ

Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: 60% (κατά ΝΟΚ)

- The project must be accessible to people with disabilities , what are the relevant regulations to be respected in Greece? What is the maximum slope acceptable for a ramp accessible to the disabled people?

Στοιχεία μπορείτε να βρείτε, στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία (Νέος οικοδομικός κανονισμός -  ΝΟΚ) NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 –ΦΕΚ 79/Α΄/9-4-2012

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=5nRUKLGlL8E%3D&tabid=506&language=el-GR

Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑμεΑ:

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=380

- What is the minimum internal height for the space for exhibition ? What is the minimum internal height of the rooms used for restaurant and bar. And what is the minimum height of the service rooms ( bathrooms for the public, technical rooms )

Τα στοιχεία που ζητάτε περιγράφονται στον ΝΟΚ :

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=5nRUKLGlL8E%3D&tabid=506&language=el-GR

- The entire area within the red rectangle will be attributable to the museum? unoccupied portions of the building can be used as outdoor spaces of the museum ?

Ο χώρος του πλαισίου με κόκκινο χρώμα που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα δίνεται για την χωροθέτηση του κτιρίου του Μουσείου και του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων. Η συνολική πρόταση θα πρέπει να ορίζεται εντός του περιγράμματος.

- Are there some forecasts for the development of the area that separates the project area from the park ? Can we propose solutions of improvement for this area ?

Δεν υπάρχουν γνωστοποιημένα στοιχεία για την διαμόρφωση του ευρύτερου χώρου. Στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού δεν ζητείται  η πρόταση από τους συμμετέχοντες για μία διαμόρφωση – ανάπλαση πέρα του κτιρίου Μουσείου.

- The Park is open to the public or is necessary to pay a fee ? There is a perimeter fence ? Is possible to have some pictures taken inside the park ? There are ongoing plans to modify the existing park , and if so what does they expect .

Ο χώρος του πάρκου αναψυχής είναι περιφραγμένος, δεν απαιτείται σήμερα εισιτήριο για την είσοδο σε αυτό.

Δεν υπάρχει μελέτη του Δήμου που να αντιμετωπίζει συνολικά το χώρο του Πολυλειτουργικού Πάρκου, πέρα από την « Ανάπτυξη & λειτουργία Θεματικού πάρκου Αργούς», ούτε υπάρχει πρόβλεψη για την ανέγερση κτιρίων  ή διαμόρφωση των λοιπών ελεύθερων  χώρων του Ο.Τ.

Στον παρόντα διαγωνισμό δεν ζητείται από τους μελετητές  να παραδώσουν μελέτη για  «θεματικό πάρκο» στην περιοχή του Ο.Τ. 1303.

- Is possible to build in basement ? there are limitations on the functions that can be placed in the basement ? Can the basement be developed throughout the area highlighted by the red perimeter?

Is also possibly done multiple levels in basement? If yes how many?

Επισημαίνουμε  ότι,   στη  θέση ανέγερσης του Μουσείου, λόγω της γειτνίασής της με τη θάλασσα, το υπέδαφος έχει προέλθει από προσχώσεις.  Δεν ενδείκνυται η δημιουργία υπογείων χώρων.

Για το λόγο αυτό προτείνεται η περιορισμένη κατασκευή υπόγειων χώρων, για την κάλυψη αναγκών χωροθέτησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθήκης,  συνολικού εμβαδού 150τμ.

- If possible we need a 3d model of the ship ? Alternatively, 2d drawings (plan and elevation) with some details and dimensions.

Δεν υπάρχει το σχέδιο που ζητάτε.  Στοιχεία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Αργούς αναφέρονται στο Τεύχος  δεδομένων σελ. 16.

- Is the empty area on the east side of the project area owned by the harbor ? What development is expected for this area .

Πρόκειται για χερσαία ζώνη Λιμένα, δεν αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Βόλου. Δεν διαθέτουμε στοιχεία για τις προθέσεις ανάπτυξης από την πλευρά του Οργανισμού Λιμένα, στη θέση αυτή.

- It is possible that the port is expanded in the direction of the new building ? Can we think a connection of the project with the sea or by the dock ?

Οποιαδήποτε πρόταση επέμβασης προς την Χερσαία ζώνη Λιμένα είναι  απαγορευτική   καθώς πρόκειται για ιδιοκτησία  που δεν ανήκει στο Δήμο Βόλου.

- The project can give indications about new pedestrian connections, outdoor equipment etc.. also for the adjacent areas closed to the project area?

Δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία να σας δοθούν.

- Can you provide some images of the highway closed to the museum in these points: where there is the entrance to the park, where there is the entrance to the adjacent building’s parching and in front of the building project.

Στοιχεία που ζητάτε δίνονται στο τεύχος «Τοπόσημα»

- The maximum height of the building up to 15 meters how is measured:  the height is calculated on the intrados or extrados of the cover ? in the first case, there are limits to the maximum thickness for the package of coverage or the thickness of the cover package is free ?

Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του ΝΟΚ. : άρθρο 2

«90. Ύψος κτιρίου σε κάθε σημείο είναι η κατακόρυφη απόσταση από το σημείο τομής της όψης του κτιρίου με το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος έως τη στάθμη

της τελικής άνω επιφάνειας του τελευταίου ορόφου  στη θέση αυτή. Το μεγαλύτερο από τα ύψη που πραγματοποιούνται είναι το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου.

91. Ύψος στέγης είναι η μεγαλύτερη κάθετη απόσταση από το σημείο έδρασής της έως το ανώτατο σημείο της και αν δεν ορίζεται διαφορετικά, δεν μπορεί να

υπερβαίνει τα 2,00 μ. από το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής.»

- Is there a privileged location from which access to the building ? If so, which one ? Is possible to propose a different access points ?

Δεν υπάρχει κάποια προνομιακή τοποθεσία για την πρόσβαση στο Μουσείο. Ο μελετητής είναι ελεύθερος να επιλέξει  τη θέση εισόδου.

- The garage must be in the outside or  can be in the basement? Is there a prediction about the number of cars that must accommodate? What is the minimum internal height of the garage ? What is the maximum slope for the access ramp to the garage. How is consider the surface of the garage?
- Is possible to put some technical rooms outside the main building in the basement ?

Οι χώροι στάθμευσης θα πρέπει  να είναι  υπαίθριοι. Το μέγεθος του χώρου στάθμευσης θα πρέπει να είναι κατ΄ ελάχιστον για 20 θέσεις αυτοκινήτων και 1 θέση στάθμευσης μεγάλου αυτοκινήτου.

Για τη δημιουργία υπογείου στο κτίριο, όπως  περιγράφεται στο κτιριολογικό πίνακα,  μπορεί ο μελετητής να προβλέψει,  για εγκαταστάσεις μηχανολογικών και για αποθήκη,  χώρο της τάξεως των 150τμ.,  επιπλέον των 2000- 2500τμ της συνολικής δόμησης.

- Are there some specific demands of technical systems to consider ? For this type of building are there some types of systems commonly used in Greece ?

Δεν προδιαγράφονται ειδικές απαιτήσεις μηχανολογικών συστημάτων.

- How heavy is the ship?

Το βάρος του πλοίου είναι 10,50 ΤΝ

- Museum visitors can touch /climb  the ship? or can only seen it ?The ship can be moved ? Visitors can move the oars , sit down inside the ship ?

Το πλοίο της Αργούς δεν θα είναι επισκέψιμο, δεν θα επιτρέπεται  η επαφή του από τους επισκέπτες.

- Are there some others materials that you would like to exhibit in the building project  ?

Για το θέμα της ανακατασκευής της Αργούς υπάρχει  υλικό το οποίο όμως δεν είναι συγκεντρωμένο - αρχειοθετημένο και δεν αποτελεί στο σύνολό του ιδιοκτησία του Δήμου Βόλου. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό – Κινηματογραφικό υλικό τόσο από την φάση κατασκευής όσο και από το ταξίδι της Αργούς .

Στα πλαίσια της σύμβαση ανάμεσα στο Δήμο Βόλου και στην Επιστημονική Ερευνητική  Ομάδα για την υλοποίηση του «ΑΡΓΩ- Ερευνητικό Πρόγραμμα Ανακατασκευής Πεντηκοντόρου»,  παραδόθηκαν στο Δήμο τα εξής:

- ένα ανακατασκευασμένο /λειτουργικό και σε φυσικό μέγεθος αρχαίο πλοίο τύπου ‘Πεντηκοντόρου΄εκδοχής 13ου -14ου αιώνα π.Χ.

- ένα κατασκευαστικό μοντέλο του  σε κλίμακα 1:8

- δύο σειρές ορειχάλκινα ξυλουργικά εργαλεία

- ένα δοκίμιο περιβλήματός του

- τέσσερις ψηφιακές αναπαραστάσεις του.

- Is there a forecast of the number of visitors per year in the museum ?
- What number of viewers we must provide for the projection room ?

-Δεν υπάρχει πρόβλεψη ετήσιας ή ημερήσιας επισκεψιμότητας του Μουσείου. Ενδεικτικά στοιχεία  περιγράφονται στο τεύχος της μελέτης  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ  ΦΑΣΗ Α΄- ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΔΙΤ» που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Δήμου Βόλου από την εταιρεία ‘ΕΥΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.’ και  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου.

-Σύμφωνα με το κτιριολογικό που παραθέτουμε στις γενικές διευκρινήσεις, η Αίθουσα εκδηλώσεων – προβολών – σεμιναρίων θα πρέπει να είναι της τάξης των 300τ.μ.

- Can you indicate where you are located networks (water, electricity , etc. ..) to which the project can tie ?

-Δεν διαθέτουμε σχέδιο με δίκτυα υποδομών στην περιοχή.

- What's inside the existing building adjacent to the project and how it is used (for that type of event, it is open all year round?)
- The adjacent building has a parking lot? Can you provide a plan in dwg or even just an image of the attack on the floor of this building ?

Στοιχεία για το κτίριο του Εκθεσιακού Κέντρου δίνονται στο τεύχος δεδομένων & στοιχείων  σελ.14-15. Χρησιμοποιείται όλη τη διάρκεια του έτους,  ως Αθλητικό κέντρο του Δήμου καθώς και για εκθεσιακούς σκοπούς.

- The surface which is considered necessary to the museum is 2000 square meters, is that correct? How is considered surfaces placed in the basement? Surfaces of the technical rooms are included in these 2000 square meters ?
- The notice required is 2000 square meters but the maximum that we can build is 2500, is that correct? It means that the designer can decide if  2000 meters are enough or whether to expand the intervention to 2500 by introducing new functions or giving more space to those provided, right?

Σωστά.

- These surfaces are gross, is that correct?
- Is there a maximum volume building and how is calculated ( such as volume of the entire building above ground ) ?

Ως  δομημένη επιφάνεια νοείται μικτή επιφάνεια (τοίχοι – διάδρομοι κλπ) . Το μέγεθος του μέγιστου επιτρεπόμενου όγκου ορίζεται κατά τις προδιαγραφές του ΝΟΚ.

- Can happens some variations in local regulations, regarding the limits of area and height of the new building, to fit with a project ?

Οι ισχύοντες όροι δόμησης είναι αυτοί που δίνονται στο Τεύχος Δεδομένων & Στοιχείων.

- What are the water tanks positioned side project area , these have only the function of collecting water for irrigation ? Can we replace the water tanks and put them in another position ? it is possible to integrate them with the technical areas of the building ( with a slight increase in the volume equal to the volume of existing facilities ?)

Η δεξαμενή ομβρίων και οι αγωγοί που καταλήγουν σε αυτήν, βρίσκονται εκτός του περιγράμματος που δόθηκε στο τοπογραφικό διάγραμμα για την χωροθέτηση του κτιρίου του Μουσείου και του χώρου στάθμευσης. Στις προτάσεις που θα κατατεθούν δεν ζητείται η διαμόρφωση πέρα από το κόκκινο περίγραμμα, ούτε η δημιουργία θεματικού πάρκου στο σύνολο του Ο.Τ. 1303

- When are you planning the start of construction site ? Do you prefer a fast construction or this factor doesn’t matter so much.

Δεν υπάρχει γνωστοποιημένη  ημερομηνία για την ανέγερση του κτιρίου.

Δεν υπάρχει κάποια προδιαγραφή για την μορφή του τρόπου  κατασκευής που ρωτάτε.

- What is the road ( that looks new) that is visible under the project area in southeast, is one of the accesses to the port area? Is it part of a broader program of development of the area? if so can you explain as what it provides, thanks. Can this road may be e an additional access to the project area and to the museum? or maybe a connection between museum and the port?

Ο δρόμος που μάλλον αναφέρετε είναι εντός χερσαίας ζώνης λιμένα – δεν αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Βόλου – δεν μπορεί να ενταχθεί με οποιοδήποτε τρόπο στα δεδομένα της μελέτης.

- Do you believe is necessary-possible any connection between the port and the museum? or these two reality must remain in any way divided?

Η ερώτηση αυτή δεν αποτελεί διευκρίνιση των στοιχείων που δόθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. Δεν μπορεί να απαντηθεί. Είναι στην κρίση του κάθε μελετητή να αποφασίσει κάθε ενδεχόμενο.

Μπορούμε μόνο να αναφέρουμε ότι δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση

εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα διότι δεν αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Βόλου.

- The port of Volos is a port exclusively mercantile or even tourist? Even if also for tourist where ships cruise or tourist boats?

Το Λιμάνι του Βόλου είναι Επιβατικό &  Εμπορευματικό. Στο χάρτη χρήσεων που σας δίνεται και στο χάρτη της χερσαίας ζώνη λιμένα Βόλου,  χωροθετήθηκαν οι θέσεις λειτουργιών του Λιμανιού.

Στο λιμάνι του Βόλου  έρχονται πολλά κρουαζιερόπλοια.

- There are beaches close to the project? What are the nearest beaches?

Η θέση ανέγερσης του Μουσείου βρίσκεται πολύ κοντά στην ακτογραμμή. Παραλίες για κολύμβηση υπάρχουν σε κοντινή απόσταση, και πιο κοντά από όλες είναι η παραλία «Αλυκών», περίπου 5 χιλιόμετρα  νότια του χώρου  μελέτης.

- About the museums, in building regulations, is there a relationship between built area, used as exhibition space, and surface of parking required by the rules?

Χώροι σταθμεύσεις αυτοκινήτων  :

Στα 2.000 τμ κτιρίου  υποχρεωτικά προβλέπεται  20 θέσεις αυτοκινήτων το ελάχιστο  (40 μέγιστο) και 1 θέση στάθμευσης μεγάλου αυτοκινήτου   άρθρο 2 παρ. 6  και άρθρο 5 του  ΠΔ 350/17-9-96  ΦΕΚ 230/Α΄.

Αυτό αποτελεί και την ελάχιστη απαίτηση του διαγωνισμού.

- -Technical equipment can be placed on the roof? Are there any limitations?

Δεν υπάρχει κάποιος  περιορισμός  από μέρους της Διοργανώτριας αρχής εφόσον δεν υπερβαίνουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.

- Could you kindly quantify more specifically only the surfaces of exhibition space you need other than that necessary for the ship (450 m2)? Because not having information if you already have other items to be displayed  and/or how much you want to invest in creating new ones, is very difficult , for us, to understand if it is preferable a little exhibition space  and maybe more workshops and other activities, or a extra large exhibition space (which implies a budget to accomplish - achieve the recover-objects and installations to show to visitors.)

Στοιχεία μπορείτε να αντλήσετε από το πίνακα κτιριολογικού που υπάρχει στις γενικές διευκρινήσεις του παρόντος εγγράφου.

- Can you please make available the text of the municipal regulations of Volos, and the current technical standards, and any other legislation that participants must meet. Alternatively whether the legislation is published on the web, you could kindly just quote the name of the law and suggest where they can be downloaded. Thank you very much.

Στοιχεία μπορείτε να βρείτε, στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία (Νέος οικοδομικός κανονισμός -  ΝΟΚ/ NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 –ΦΕΚ 79/Α΄/9-4-2012

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=5nRUKLGlL8E%3D&tabid=506&language=el-GR

Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑμεΑ:

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=380

- If within the design team of architects are not members of the Association of Architects can be entered as collaborators?

Εάν κάποιοι συνεργάτες δεν είναι μέλη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, δεν μπορούν να συμμετέχουν στην ομάδα μελέτης, αλλά μπορούν να αναφέρονται  μόνο ως απλοί συνεργάτες.

- Οn the exterior of the package of submission of entries must be written: "sender: ID CODE CHOSEN BY THE GROUP" is correct? or what must be written, is unclear to me.

Η όλη εργασία θα παραδοθεί συσκευασμένη  σε ένα μόνο αδιαφανές δέμα, σφραγισμένο, στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφεται ο κωδικός επιλογής του συμμετέχοντα αντί ψευδωνύμου και η διεύθυνση παραλήπτη, δηλαδή:

(αποστολέας :)  10 ΨΗΦΙΟΣ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(παραλήπτης :)  ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ»

Οδός : Μικρασιατών 81 (κτίριο Σπίρερ ) 383 33 Βόλος

- drawings shall be submitted on disk. is the choice of participants who support or use must have certain characteristics, if so what?

Δεν είναι κατανοητή η ερώτηση.

- in view of a possible shipment would be possible to send each panel A0 divided into two panels A1 signaling on the back of the panels the pairs that go together or panels must be strictly delivered in 4 individual panels A0?

Σύμφωνα με το άρθρο 14.3 της Αναλυτικής Προκήρυξης ζητείται από τους συμμετέχοντες η παράδοση τεσσάρων (4)  πινακίδων Α0. Σε κάθε πινακίδα προδιαγράφεται το ελάχιστο του περιεχομένου της. Όποια άλλη μορφή παράδοσης των στοιχείων  είναι αντίθετη με τους όρους που θέτονται  στην Αναλυτική Προκήρυξη.

- I did not understand the point 17.3 of the notice, which states that all members of the group must sign a statement, could you explain better what is it?

Η παράγραφος αυτή αφορά την έκθεση που θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Στην έκθεση αυτή οι συμμετοχές που δεν θα έχουν διακριθεί, μπορούν να είναι επώνυμες ή ανώνυμες, κατά την επιθυμία των μελετητών.

Στην περίπτωση που υπάρχει επιθυμία για επώνυμη έκθεση, αυτό δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση  από το σύνολο των μελών της ομάδας. Για να εξασφαλιστεί η ανωνυμία μέχρι το τέλος του διαγωνισμού η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με τον κωδικό του υποψηφίου και την ένδειξη  «αποδοχή αποσφράγισης». Διαφορετικά η μελέτη θα εκτεθεί ανώνυμα.

- - About the declaration on the division of the prize, can you explain as it must be done? Thanks.

Σύμφωνα με το άρθρο 17.1 της Αναλυτικής Προκήρυξης προβλέπεται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης υπογεγραμμένη από όλους τους αρχιτέκτονες,  μέλη της ομάδας μελέτης , στην οποία θα δηλώνονται τα ποσοστά συμμετοχής του καθενός στο σύνολο της ομάδας, ώστε να είναι σαφής η κατανομή του χρηματικού βραβείου σε περίπτωση που η ομάδα λάβει κάποια διάκριση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/β΄

Εσωτερική Διανομή

- Φ 14

- Φ Έργου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Νίκης 4, 10248 Αθήνα

fax: 210 3221772

ηλ.δ/νση : meletes@central.tee.gr

- ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 
Βρυσακίου 15, Μοναστηράκι
10555 - Αθήνα 
Τηλ. 210 3215146
Fax: 210 3215147
E-mail: sadas-pea@tee.gr