ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| ΕΙΔΟΣ | ΜΑΡΚΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ: | Φ.Π.Α. 23% | Σύνολο με ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ένα (1) Πολυοργάνο GLOBALTEST της ΕΛΕΜΚΟ με κωδικό 6909009. |  |  |  |  |

Στην καθαρή αξία διενεργούνται κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.  Εφόσον η τελική αξία υπερβαίνει το ποσό τον 150,00 € διενεργείται και παρακράτηση φόρου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Πολυοργάνου  GLOBALTEST της ΕΛΕΜΚΟ με κωδικό 6909009.

- Να πραγματοποιεί μετρήσεις ελέγχου ασφαλείας μιας Ε.Η.Ε.

- Να πραγματοποιεί μετρήσεις της ειδικής αντίστασης του εδάφους και της αντίστασης σημειακής και εκτεταμένης γείωσης.

- πραγματοποιεί μετρήσεις, αναλύσεις και καταγραφή της ποιότητας της ηλεκτρικής παροχής σε τριφασικά /μονοφασικά συστήματα ισοκατανομής και ανισοκατανομής.

- Να μπορεί να εντοπίζει και καταγράφει ανωμαλίες του ενεργειακού δικτύου.

- Να έχει τη δυνατότητα να κάνει μετρήσεις, αναλύσεις και καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω ειδικών αισθητήρων που θα αγοραστούν αργότερα.

- Να έχει οδηγίες χρήσης στα ελληνικά

- Να συνοδεύεται από ειδικό μπλόκ μετρήσεων, σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD384.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ