ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                     ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ έτους 2014»

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

### ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Η παρούσα αφορά στην επιθεώρηση, συντήρηση, ρύθμιση, μέτρηση-ανάλυση των καυσαερίων των λεβήτων-καυστήρων (αερίου και πετρελαίου) και στην επισκευή τους, εφόσον απαιτείται, που βρίσκονται εγκατεστημένοι στα σχολικά κτίρια του Δήμου Βόλου σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654/09-11-2011) για το σχολικό έτος 2014-2015.

Η συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των λεβήτων-καυστήρων (στο σύνολο 143) των σχολικών κτιρίων, που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αναλυτική κατάσταση της μελέτης, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τους Ελληνικούς Κανονισμούς και τις υποδείξεις του  εκάστοτε κατασκευαστή και της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Οι εργασίες συντήρησης, που προβλέπονται να γίνουν, περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των ΔΩΔΕΚΑ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (12.367,65€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τον ΚΑ: 30-7331.016 του έργου «Συντήρηση και ανακαίνιση σχολικών κτιρίων έτους 2014» και τον αντίστοιχο ΚΑ: 30-7331.021 του οικονομικού έτους 2015 με επικαιροποίηση της σύμβασης και αναλύεται ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ (70 λέβητες)

| Α1-Α4. | Συντήρηση λέβητα-καυστήρα φυσικού αερίου (βλ. τιμολόγιο) | 59 | 3.460,00€ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α5-Α7. | Συντήρηση λέβητα-καυστήρα πετρελαίου (βλ. τιμολόγιο) | 11 | 640,00€ |
| Α8. | Μηνιαία μέτρηση-ανάλυση καυσαερίων και ανάλογη ρύθμιση καυστήρων άνω 400KW (βλ. τιμολόγιο) | 11 | 990.00€ |
| ΣΥΝΟΛΟ Δ. Ε. ΒΟΛΟΥ |  |  | 5.090,00 € |
| Φ. Π. Α. ,23% |  |  | 1.170,70 € |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ. Ε. ΒΟΛΟΥ |  |  | 6.260,70 € |

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ, συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α., 23%

ΟΜΑΔΑ Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (32 λέβητες)

| Β1-Β5. | Συντήρηση λέβητα-καυστήρα φυσικού αερίου (βλ. τιμολόγιο) | 28 | 1.730,00€ |
| --- | --- | --- | --- |
| Β6-Β7. | Συντήρηση λέβητα-καυστήρα πετρελαίου (βλ. τιμολόγιο) | 4 | 220,00€ |
| Β8. | Μηνιαία μέτρηση-ανάλυση καυσαερίων και ανάλογη ρύθμιση καυστήρων άνω 400KW (βλ. τιμολόγιο) | 6 | 540.00€ |
| ΣΥΝΟΛΟ Δ. Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |  |  | 2.490,00 € |
| Φ. Π. Α. ,23% |  |  | 572,70 € |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ. Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |  |  | 3.062,70 € |

ΤΡΕΙΣ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ, συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α., 23%

ΟΜΑΔΑ Γ.  ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (41 λέβητες)

| Β1-Β5. | Συντήρηση λέβητα-καυστήρα φυσικού αερίου (βλ. τιμολόγιο) | 10 | 540,00€ |
| --- | --- | --- | --- |
| Β6-Β7. | Συντήρηση λέβητα-καυστήρα πετρελαίου (βλ. τιμολόγιο) | 31 | 1.845,00€ |
| Β8. | Μηνιαία μέτρηση-ανάλυση καυσαερίων και ανάλογη ρύθμιση καυστήρων άνω 400KW (βλ. τιμολόγιο) | 1 | 90,00€ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ |  |  | 2.475,00 € |
| Φ. Π. Α. ,23% |  |  | 569,25 € |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ |  |  | 3.044,25 € |

ΤΡΕΙΣ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ, συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α., 23%

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες και τη συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές,  που  αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διαγωνισμού

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό  έχουν   όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών, που έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να παρέχουν τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών και την αντίστοιχη εμπειρία στην  εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής  λεβήτων-καυστήρων σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης  με καύση αερίων καυσίμων και έχουν ως κύρια απασχόλησή τους  τις υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, με επαγγελματική έδρα ή πλήρως στελεχωμένο παράρτημα στο Βόλο.

Το 70% της αμοιβής θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της προληπτικής συντήρησης και το υπόλοιπο μετά την λήξη της χειμερινής περιόδου 2014 – 2015

ΒΟΛΟΣ 29/09/2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                            Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΑΛΑΓΓΑΡΗΣ                                          ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ                                              ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ