ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ έτους 2014»

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

### ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

#### ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΟΜΑΔΑ Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Α1. Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα  φυσικού αερίου με θερμαντική ισχύ έως 100 KW

σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654/09-11-2011) και με τις τεχνικές προδιαγραφές (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ.		 ΕΥΡΩ:  ΣΑΡΑΝΤΑ (40,00)

ΑΡΘΡΟ 2ο

Α2. Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα  φυσικού αερίου με θερμαντική ισχύ από 101 KW έως 250 KW σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654/09-11-2011) και με τις τεχνικές προδιαγραφές (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ.		 ΕΥΡΩ:  ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00)

ΑΡΘΡΟ 3ο

Α3. Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα  φυσικού αερίου με θερμαντική ισχύ από 251 KW έως 400 KW σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654/09-11-2011) και με τις τεχνικές προδιαγραφές (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ. 		ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ (60,00)

ΑΡΘΡΟ 4ο

Α4. Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα  φυσικού αερίου με θερμαντική ισχύ από 401 KW έως 600 KW σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654/09-11-2011) και με τις τεχνικές προδιαγραφές (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ. 		ΕΥΡΩ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90,00)

ΑΡΘΡΟ 5ο

Α5. Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα  πετρελαίου με θερμαντική ισχύ έως 100 KW σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654/09-11-2011) και με τις τεχνικές προδιαγραφές (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ.		 ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00)

ΑΡΘΡΟ 6ο

Α6. Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα  πετρελαίου με θερμαντική ισχύ από 101 KW έως 250 KW σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654/09-11-2011) και με τις τεχνικές προδιαγραφές (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ. 		ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ (60,00)

ΑΡΘΡΟ 7ο

Α7. Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα  πετρελαίου με θερμαντική ισχύ από 251 KW έως 400 KW σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654/09-11-2011) και με τις τεχνικές προδιαγραφές(1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ.		ΕΥΡΩ: ΟΓΔΟΝΤΑ  (80,00)

ΑΡΘΡΟ 8ο

Α8. Μηνιαία μέτρηση-ανάλυση καυσαερίων και ανάλογη ρύθμιση (μια φόρα το μήνα μέχρι 30 Απριλίου, δηλαδή, 15,00€*6μήνες = 90,00€ το μέγιστο) λέβητα-καυστήρα  με θερμαντική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 400 KW σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2  της ΥΑ ΥΠΕΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654/09-11-2011) και με τις τεχνικές προδιαγραφές

(1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ. 		ΕΥΡΩ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90,00)

ΟΜΑΔΑ Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Β1. Όπως ΑΡΘΡΟ 1 (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ.		 ΕΥΡΩ:  ΣΑΡΑΝΤΑ (40,00)

ΑΡΘΡΟ 10ο

Β2. Όπως ΑΡΘΡΟ 2 (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ.		 ΕΥΡΩ:  ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00)

ΑΡΘΡΟ 11ο

Β3. Όπως ΑΡΘΡΟ 3 (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ.		 ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ (60,00)

ΑΡΘΡΟ 12ο

Β4. Όπως ΑΡΘΡΟ 4  (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ. 		ΕΥΡΩ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90,00)

ΑΡΘΡΟ 13ο

Β5. Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα  φυσικού αερίου με θερμαντική ισχύ από 601 KW έως 1000 KW σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654/09-11-2011) και με τις τεχνικές προδιαγραφές (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ.	 	ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120,00)

ΑΡΘΡΟ 14ο

Β6. Όπως ΑΡΘΡΟ 5 (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ.		 ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00)

ΑΡΘΡΟ 15ο

Β7. Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα  πετρελαίου με θερμαντική ισχύ από 101 KW έως 300 KW σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654/09-11-2011) και με τις τεχνικές προδιαγραφές (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ. 		ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ (60,00)

ΑΡΘΡΟ 16ο

Β8. Όπως ΑΡΘΡΟ 8  (1 τεμ.

Τιμή ανά 1 τεμ. 		ΕΥΡΩ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90,00)

ΟΜΑΔΑ Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 17ο

Γ1. Όπως ΑΡΘΡΟ 1(1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ. 		ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45,00)

ΑΡΘΡΟ 18ο

Γ2. Όπως ΑΡΘΡΟ 2 (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ.		 ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (55,00)

ΑΡΘΡΟ 19ο

Γ3. Όπως ΑΡΘΡΟ 3 (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ. 		ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (65,00

ΑΡΘΡΟ 20ο

Γ4. Όπως ΑΡΘΡΟ 5 (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ. 		ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (55,00)

ΑΡΘΡΟ 21ο

Γ5. Όπως ΑΡΘΡΟ 6 (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ. 		ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (65,00

ΑΡΘΡΟ 22ο

Γ6. Όπως ΑΡΘΡΟ 7 (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ. 		ΕΥΡΩ: ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (85,00)

ΑΡΘΡΟ 23ο

Γ7. Όπως ΑΡΘΡΟ 8 (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ.		 ΕΥΡΩ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90,00)

ΒΟΛΟΣ 29/09/2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                               Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΑΛΑΓΓΑΡΗΣ         		             	ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ                            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ			                             ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ