| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : | ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ -ΑΓΡΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | ΕΥΡΩ: 100.000,00 (ΜΕ ΦΠΑ) |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | Κ.Α.E. 70.7336.701 |

# Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της Παροχής Υπηρεσιών, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.

- Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης.

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται τα κάτωθι:

  - Κάθε είδους  επιβάρυνση  των  ενσωµατουµένων  υλικών  από  φόρους,  τέλη,  δασµούς,  έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α.

  - Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές. Οµοίως, οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

  - Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο   Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε  άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς  ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή  αλλοδαπού που απασχολείται, επί τόπου  ή οπουδήποτε  αλλού.

  - Οι δαπάνες εξασφάλισης των χώρων, τυχών εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου,  εγκαταστάσεων εργασιών, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

  - Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων και ευκολιών και αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση της παροχής, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. ∆εν περιλαµβάνονται οι δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης και τηλεφωνίας του ΚΕ.

  - Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

  - Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας σε κάθε φάση της παροχής.

  - Οι δαπάνες διεξαγωγής ελέγχων από την Υπηρεσία (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι, δοκιµές κλπ.)

  - Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

  - Οι επιβαρύνσεις  από  καθυστερήσεις,  µειωµένη  απόδοση  και  µετακινήσεις  µηχανηµάτων  και προσωπικού που οφείλονται:

(α) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑMB κλπ.),

(β)	στην ενδεχόµενη παροχή υπηρεσιών κατά φάσεις λόγω εµποδίων,

(γ)	στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών, καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης

(δ)στην   λήψη   µέτρων   για   την   εξασφάλιση   της   κυκλοφορίας   πεζών   και   οχηµάτων,  και κυκλοφοριακές ρυθµίσεις.

  - Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων.

  - Οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού βλαβών.

  - Οι δαπάνες διατήρησης, εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών

  - Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

  - Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών.

  - Οι δαπάνες διάθεσης ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

  - Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.

- Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

Α.Τ. 1

Παρακολούθηση, έλεγχος λειτουργίας, εργασίες συντήρησης και αποκατάσταση βλαβών των Ηλεκτροµηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων στη σήραγγα ΓΟΡΙΤΣΑ

Παρακολούθηση της λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων και του συστήµατος SCADA της σήραγγας ΓΟΡΙΤΣΑΣ.

Η παρακολούθηση της λειτουργίας θα γίνεται καθηµερινά, Σαββατοκύριακα και αργίες µε την 24ωρη παρουσία στο Κέντρο Ελέγχου (Κ.Ε.) της σήραγγας ενός τουλάχιστον ειδικευµένου τεχνίτη, ο οποίος επιπλέον θα φροντίζει για την  άµεση  κινητοποίηση  του αρμοδίου για τη συντήρηση και αποκατάσταση  βλαβών  στην  περίπτωση που  διαπιστωθούν.

Θα υπάρχει πάντα η δυνατότητα, αν απαιτηθεί, άµεσης επέµβασης συνεργείου για την αντιµετώπιση κάποιου έκτακτου περιστατικού σε 24ωρη βάση (π.χ. αποµάκρυνση αντικειµένων από το οδόστρωµα, τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων για την αποφυγή ατυχήµατος κλπ.) και την αποκατάσταση βλαβών.

Έγκαιρη διεξαγωγή των απαιτούµενων περιοδικών ελέγχων και συντηρήσεων σε όλο τον Η/Μ εξοπλισµό και τήρηση ηµερολογίου εργασιών και συµβάντων.

Συγκρότηση συνεργείων για τον έλεγχο λειτουργίας και την αποκατάσταση βλαβών στις Η/Μ εγκαταστάσεις που θα γίνεται από τεχνίτες µε ειδίκευση στο αντικείµενο της κάθε εργασίας, µε επικεφαλής αδειούχο Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ του αναδόχου, ο οποίος θα επιβλέπει τις διαδικασίες παρακολούθησης και λειτουργίας του ΚΕ, θα βοηθά τεχνικά στις διαδικασίες ελέγχου του αρµόδιου µηχανικού του Φορέα Διαχείρισης και θα συνεργάζεται μαζί του. Θα είναι διαθέσιμος επί 24 ώρου βάσεως, ώστε να μπορεί να προσέλθει στο χώρο ελέγχου της σήραγγας και θα έχει τη γενικότερη επίβλεψη και οργάνωση της ομάδας παρακολούθησης.

Εντοπισµός αιτίας βλάβης και σύνταξη τεχνικών και οικονοµικών εκθέσεων, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, σχετικά µε την απαιτούµενη εργασία και τα υλικά για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης, επέκταση, προσθήκη ή διασύνδεση των εγκαταστάσεων.

Η χρήση ή και ενσωμάτωση υλικών, εξοπλισμού, ανταλλακτικών που θα παραδοθούν από την Υπηρεσία ή θα προμηθευτεί κατόπιν εντολής ο Ανάδοχος.

Περιλαµβάνονται όλα τα ανταλλακτικά και εξοπλισµός που αποτελούν µικροϋλικά της λειτουργίας και συντήρησης του Η/Μ εξοπλισµού ήτοι ενδεικτικά: τσιµούχες, βύσµατα - κονέκτορες, ασφάλειες, µικροαυτόµατοι, µικρορελέ, τροφοδοτικοί µετασχηµατιστές «ρευµατοδότη», κλείθρα, καλώδια διασύνδεσης, ιµάντες καθώς και τα αναλώσιµα ήτοι ενδεικτικά: µπαταρίες (εκτός των UPS), υγρά πλήρωσης, λάδια και λιπαντικά, φίλτρα, υλικά συντήρησης επαφών, χαρτική ύλη, µελάνια, περιλαµβανοµένων των απαιτούµενων για τις εργασίες που αναφέρονται στους πίνακες συντήρησης.

Πιστοποιητικό συντήρησης µε αναλυτική εγγραφή των πραγµατοποιηµένων εργασιών, για κάθε εργασία συντήρησης µετά το πέρας αυτής.

Οι εργασίες παραδίδονται ολοκληρωµένες, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης και πλήρως ενταγµένες στο λειτουργικό σύστηµα των υπάρχουσων εγκαταστάσεων.

Οποιαδήποτε εργασία ή και υλικά θα απαιτηθούν για αποκατάσταση  βλαβών  που  προέρχονται  από λάθος συντήρηση ή χειρισµό του αναδόχου.

Καθαρισµός εσωτερικός και εξωτερικός του εξοπλισµού και των χώρων των εγκαταστάσεων.

Α.Τ. 1.1

Μηνιαία παρακολούθηση, έλεγχος λειτουργίας, εργασίες συντήρησης και αποκατάσταση βλαβών των Ηλεκτροµηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων στη σήραγγα ΓΟΡΙΤΣΑ

Ως περιγράφεται στο ΑΤ1, µε όλες τις εργασίες ηµερήσιες έως και µηνιαίες όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή και στους πίνακες συντήρησης, τη βάρδια µε 24ωρη παρουσία τεχνίτη στο Κ.Ε., και επιπλέον τη δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε όλα τα λογισµικά, καταγραφές και επανεγκατάσταση αυτών σε περίπτωση βλάβης. Περιλαμβάνεται και η παρακολούθηση του συστήµατος οδοφωτισµού ή αναλόγου συστήµατος όπως πίλλαρς, κτλ.

Τιµή σε Ευρώ ανά Τεµάχιο

Ολογράφως: τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια πενήντα οχτώ ευρώ και σαράντα λεπτά

Αριθµητικά: 4.858,40

Α.Τ. 1.2

Ετήσια παρακολούθηση, έλεγχος λειτουργίας, εργασίες συντήρησης και αποκατάσταση βλαβών των Ηλεκτροµηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων στη σήραγγα ΓΟΡΙΤΣΑ

Ως περιγράφεται στο ΑΤ1, µε όλες τις ετήσιες ή μοναδιαίες εργασίες όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή και τους πίνακες συντήρησης, καθώς και α) τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε όλα τα λογισμικά, καταγραφές και επανεγκατάσταση αυτών σε περίπτωση βλάβης, β) καθαρισμό του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων με χρήση ηλεκτρικής σκούπας με μικροφίλτρα εξόδου και όχι πανιά ή χέρια, γ) πλήρης έλεγχος συνδέσεων του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων συσφίγξεων, αλλαγή μεσοσυνδέσμων ή άλλων αναλώσιμων που απαιτούνται, δ) έκδοση σχετικών πιστοποιητικών για κάθε εγκατάσταση εφόσον απαιτηθεί.

Επιπλέον περιλαμβάνονται:

- προετοιμασία για την έναρξη της 24ωρης παρακολούθησης, ήτοι:

για το χρονικό διάστημα επτά  (7) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, πραγματοποιείται η προετοιμασία για την έναρξη της 24ωρης επανδρωμένης παρακολούθησης. Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αναλαμβάνει τη λειτουργία της σήραγγας.

- μερική παρακολούθηση και υποστήριξη μεταβατικής διαδικασίας σε νέο πάροχο ήτοι:

για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός μετά το πέρας της 12μηνης 24ωρης επανδρωμένης παρακολούθησης πραγματοποιείται η προετοιμασία για την παράδοση σε νέο πάροχο. Ο τρέχων ανάδοχος, για το παραπάνω χρονικό διάστημα εγκαθιστά τουλάχιστον μία βάρδια πρωινή με ένα μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ ο οποίος έχει ήδη εμπειρία στη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

- χημικός έλεγχος τρωκτικών με τρωκτικοκτόνα δολώματα

| ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ Α.Τ. 1.2 | ΠΟΣΟΣΤΟ % |
| --- | --- |
| Προετοιμασία για την έναρξη της 24ωρης παρακολούθησης | 2,5 |
| Υπέρβαση ύψους | 1,5 |
| Φωτεινή σηματοδότηση | 5 |
| SCADA – PLCs Αυτοματισμοί και Η/Υ | 14 |
| Μέτρηση κυκλοφορίας | 1,5 |
| Μέτρηση στάθμης φωτισμού | 1,5 |
| Αισθητήρια εσωτ., εξωτ. (ανεμ/τρα κ.α.) | 3 |
| Μέτρηση ρύπων | 1,5 |
| Φωτισικά σώματα | 10 |
| Ανεμιστήρες | 1,5 |
| JET FAN | 11,5 |
| Κλιματισμός | 1 |
| Πίνακες ΧΤ | 8 |
| Μετασχηματιστές | 1,5 |
| Πίνακες ΜΤ | 2 |
| Πυρανίχνευση - Πυρόσβεση | 8 |
| Η/Ζ | 4,5 |
| UPS | 3 |
| Κάμερες και συστήματα καταγραφής | 6,5 |
| Συστήματα επικοινωνίας & RF & τηλεφωνίας | 1,5 |
| Τρωκτικοκτόνοι σταθμοί | 1,5 |
| Μερική παρακολούθηση και μεταβατική διαδικασία σε νέο πάροχο | 9 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 100 |

Τιµή σε Ευρώ ανά εκατοστό της συνολικής εργασίας

Ολογράφως: εκατόν ογδόντα ευρώ

Αριθµητικά: 180,00

Α.Τ. 2

Προμήθεια εξαρτημάτων και υλικών για τον Η/Μ εξοπλισμό της σήραγγας ΓΟΡΙΤΣΑ

Προμήθεια εξαρτημάτων και υλικών για τον Η/Μ εξοπλισμό των σηράγγων, που αφορούν την επισκευή, συντήρηση και ορθή λειτουργία αυτού, τα οποία κρίνονται απαραίτητα και δεν περιλαμβάνονται στα λοιπά άρθρα του τιμολογίου και εξαιρουμένων όλων των μικροϋλικών και αναλωσίμων της λειτουργίας και συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού. Η εργασία μεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης αυτών σε πλήρη λειτουργία περιλαμβάνεται στα άρθρα ΑΤ1.1 και ΑΤ1.2. Θα πληρώνονται κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας βάσει παραστατικών στοιχείων αγοράς εφόσον πραγματοποιηθεί η προμήθεια.

Τιµή σε Ευρώ

Ολογράφως: πέντε χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτο

Αριθµητικά: 5.000,01

| ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Βόλος, 2015 | Βόλος, 2015 | Βόλος, 2015 |
| ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΕΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΑΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Μ. ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Κ.Α.Α. ΡΑΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |