**Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Προς τον Δήμο Βόλου** |
| **Ημερομηνία: / / 2017** |

Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για το διαγωνισμό **«Τοποθέτηση Εορταστικού Φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2017»**, που έχει προκηρύξει ο Δήμος σας.

Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα ……………...., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………..

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **CPV** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ**  | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ**  |
| 1 | 45317000-2 | Τοποθέτηση, σύνδεση μέχρι πλήρους λειτουργίας επιστηλίου φωτιστικού σε ιστό φωτισμού ύψους τεσσάρων μέτρων. Η σύνδεση του θα γίνετε στην θυρίδα στην βάση του ιστού φωτισμού μέσω μικροαυτόματου 10 Α | **140** | 1.680,00 |  |
| 2 | 45317000-2 | Αποξήλωση επιστηλίου φωτιστικού σε ιστό φωτισμού ύψους τεσσάρων μέτρων | **140** | 420,00 |  |
| 3 | 45317000-2 | Τοποθέτηση, σύνδεση μέχρι πλήρους λειτουργίας επιστηλίου φωτιστικού σε ιστό φωτισμού ύψους εννέα και δέκα μέτρων. Η σύνδεση του θα γίνετε στην θυρίδα στην βάση του ιστού φωτισμού μέσω μικροαυτόματου 10 Α | **220** | 2.640,00 |  |
| 4 | 45317000-2 | Αποξήλωση επιστηλίου φωτιστικού σε ιστό φωτισμού ύψους εννέα και δέκα μέτρων. | **220** | 660,00 |  |
| 5 | 45317000-2 | Τοποθέτηση, σύνδεση μέχρι πλήρους λειτουργίας φωτιστικού με λαμπτήρες τύπου ψείρας 24 VOLT σε φυσικά δένδρα .Σε κάθε δένδρο θα τοποθετούνται λαμπάκια τύπου ψείρας τόσα ώστε να καλύπτετε ολόκληρο το δέντρο. Επίσης θα τοποθετηθεί και θα συνδεθεί καλώδιο από δένδρο σε δένδρο δεμένο με δερματικά και στο γκαζόν θα τοποθετούνται μεταλλικά δίχαλα για την στερέωση του καλωδίου | **85** | 1.360,00 |  |
| 6 | 45317000-2 | Αποξήλωση φωτιστικού με λαμπτήρες τύπου ψείρας 24 VOLT σε φυσικά δένδρα . Επίσης θα αποξηλωθεί το καλώδιο που θα έχει τοποθετηθεί για τις συνδέσεις από δένδρο σε δένδρο δεμένο με δερματικά και στο γκαζόν θα αποξηλωθούν τα μεταλλικά δίχαλα που θα έχουν τοποθετηθεί για την στερέωση του καλωδίου | **85** | 340,00 |  |
| 7 | 45317000-2 | Τοποθέτηση, σύνδεση μέχρι πλήρους λειτουργίας φωτιστικού με λαμπτήρες τύπου ψείρας 24 VOLT σε μικρά φυσικά δένδρα (θάμνοι) .Σε κάθε δένδρο θα τοποθετούνται λαμπάκια τύπου ψείρας τόσα ώστε να καλύπτετε ολόκληρο το δέντρο. Επίσης θα τοποθετηθεί και θα συνδεθεί καλώδιο από δένδρο σε δένδρο δεμένο με δερματικά και στο γκαζόν θα τοποθετούνται μεταλλικά δίχαλα για την στερέωση του καλωδίου. | **50** | 400,00 |  |
| 8 | 45317000-2 | Αποξήλωση φωτιστικού με λαμπτήρες τύπου ψείρας 24 VOLT σε μικρά φυσικά δένδρα (θάμνοι) . Επίσης θα αποξηλωθεί το καλώδιο που θα έχει τοποθετηθεί για τις συνδέσεις από δένδρο σε δένδρο δεμένο με δερματικά και στο γκαζόν θα αποξηλωθούν τα μεταλλικά δίχαλα που θα έχουν τοποθετηθεί για την στερέωση του καλωδίου | **50** | 100,00 |  |
| 9 | 45317000-2 | Τοποθέτηση, σύνδεση μέχρι πλήρους λειτουργίας φωτιστικού με λαμπτήρες τύπου ψείρας σε φυσικά δένδρα .Σε κάθε δένδρο θα τοποθετούνται λαμπάκια τύπου ψείρας τόσα ώστε να καλύπτετε ολόκληρο το δέντρο . Η σύνδεση του θα γίνετε μέσω μικροαυτόματου 10 Α | **220** | 3.520,00 |  |
| 10 | 45317000-2 | Αποξήλωση φωτιστικού με λαμπτήρες τύπου ψείρας σε φυσικά δένδρα  | **220** | 880,00 |  |
| 11 | 45317000-2 | Τοποθέτηση, σύνδεση μέχρι πλήρους λειτουργίας φωτιστικού με λαμπτήρες τύπου ψείρας κατά μήκος συρματόσχοινων σε μεταλλικό δέντρο, συμπεριλαμβανομένου και της τοποθέτησης του συρματόσχοινου όπου απαιτείτε. Η σύνδεση του θα γίνετε μέσω μικροαυτόματου 10 Α | **40** | 3.200,00 |  |
| 12 | 45317000-2 | Αποξήλωση φωτιστικού με λαμπτήρες τύπου ψείρας κατά μήκος συρματόσχοινων σε μεταλλικό δέντρο, συμπεριλαμβανομένου και της αποξήλωσης του συρματόσχοινου όπου απαιτείτε | **40** | 800,00 |  |
| 13 | 45317000-2 | Τοποθέτηση, σύνδεση μέχρι πλήρους λειτουργίας φωτοσωλήνα σε ιστούς φωτισμού. Η σύνδεση του θα γίνετε στην θυρίδα στην βάση του ιστού φωτισμού μέσω μικροαυτόματου 10 Α | **100** | 800,00 |  |
| 14 | 45317000-2 | Αποξήλωση φωτοσωλήνα σε ιστούς φωτισμού | **100** | 200,00 |  |
| 15 | 45317000-2 | Τοποθέτηση επεκτεινόμενων κουρτινών ύψους δύο μέτρων και μήκους δύο μέτρων με λαμπάκι τύπου ψείρας και πλαστικό κάλυμμα με 240 λαμπάκια τουλάχιστον **230 volt** και PVC καλώδιο κατάλληλη για εξωτερικό χώρο με το απαραίτητο συρματόσχοινο για την στερέωση τους και το απαραίτητο καλώδιο για την σύνδεση τους και τις απαραίτητες συνδέσεις, έτοιμες προς λειτουργία | **70** | 3.360,00 |  |
| 16 | 45317000-2 | Αποξήλωση παλαιών επεκτεινόμενων κουρτινών και τοποθέτηση νέων επεκτεινόμενων κουρτινών ύψους δύο μέτρων και μήκους δύο μέτρων με λαμπάκι τύπου ψείρας και πλαστικό κάλυμμα με 240 λαμπάκια τουλάχιστον **230 volt** και PVC καλώδιο κατάλληλη για εξωτερικό χώρο σε υπάρχον συρματόσχοινο για την στερέωση τους, με τις απαραίτητες συνδέσεις, έτοιμες προς λειτουργία | **70** | 840,00 |  |
| 17 | 45317000-2 | Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού στην «Αργώ» | **1** | 800,00 |  |
| 18 | 45317000-2 | Αποξήλωση εορταστικού φωτισμού στην «Αργώ»  | **1** | 209,35 |  |
| 19 | 45317000-2 | Τοποθέτηση γιρλάντων με 100 λαμπάκια LED, μήκους δέκα πέντε μέτρων επεκτεινόμενων, συμπεριλαμβανομένου και της τοποθέτησης του συρματόσχοινου όπου απαιτείτε, ώστε να κατασκευαστεί η παράσταση ουρανός, και πραγματοποίηση των απαραίτητων συνδέσεων, έτοιμες προς λειτουργία, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας | **6000** | 18.000,00 |  |
| 20 | 45317000-2 | Αποξήλωση γιρλάντων με 100 λαμπάκια LED, μήκους δέκα πέντε μέτρων επεκτεινόμενων(παράσταση ουρανός) , συμπεριλαμβανομένου και του συρματόσχοινου όπου απαιτείτε, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας | **6000** | 6.000,00 |  |
| 21 | 45317000-2 | Επισκευή επιστηλίου φωτιστικού | **170** | 2.210,00 |  |
| 22 | 45317000-2 | Τοποθέτηση χριστουγεννιάτικου δέντρου στην συμβολή των οδών Λαμπράκη-2ας Νοεμβρίου-Δημητριάδος | **1** | 3.200,00 |  |
| 23 | 45317000-2 | Αποξήλωση χριστουγεννιάτικου δέντρου στην συμβολή των οδών Λαμπράκη-2ας Νοεμβρίου-Δημητριάδος | **1** | 800,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  | 52.419,35 |  |
|  |  | **Φ.Π.Α. 24%** |  | 12.580,65 |  |
|  |  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  | 65.000,00 |  |

Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία μας μέχρι την ………../………./…………...

(*Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για 6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού-άρθρο 10 της Διακήρυξης)*

Η συνολική τιμή της προσφοράς μας ανέρχεται στο ποσό………………………………. …. (*να αναγραφεί ολογράφως το συνολικό ποσό με Φ.Π.Α., της προσφοράς όπως στον πίνακα*) ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για την εταιρεία

Με εκτίμηση

(*ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή* )