| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |  |
| --- | --- |

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΑΧΑΝΗΜΑΤΟΣ INVERTER

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Τεχνικές προδιαγραφές Κλιματιστικό μηχάνημα τοίχου Inverter - Ονομαστική απόδοση(Btu/h): 12.000 - Απόδοση ψύξης (Btu/h): 11.000 - 14.500 - Απόδοση θέρμανσης (Btu/h): 11.600 - 16.500 - Ενεργειακή κλάση Ψύξης: Α++ - Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης: Α+ - Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θ/Ζ: Α+++ - Τροφοδοσία (Ph-V-Hz): 1-220~240V-50 - Αφύγρανση (L/h) : 1,7/1,2/1,0 - Ψυκτικό υγρό: R32 - Ιονιστής - Φίλτρα 1 x Silver Ion1 x πολλαπλής δράσης - Απομνημόνευση της επιθυμητής θέσης της περσίδας - Αυτοδιαγνωστικό σύστημα - Επίπεδο θορύβου (dB) εσ./εξ μέχρι: 56/63 - Λειτουργίες Autorestart, Self Clean, Turbo, Anti-Cold Air, blue fins, energy saving, έξυπνης προθέρμανσης SP, έξυπνης Απόψυξης, Smooth Start, X-Fan/Blow Το κλιματιστικό μηχάνημα θα είναι με προδιαγραφές CE, θα έχει τουλάχιστον 5 χρόνια εγγύηση για τον κινητήρα (εξωτερική μονάδα) και 2 χρόνια για την εσωτερική μονάδα. Στην προσφορά υποχρεωτικά θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής, το προς προμήθεια μοντέλο του κλιματιστικού, η παρεχόμενη εγγύηση, ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας, ενώ θα προσκομίζονται το τεχνικό φυλλάδιο με πλήρη τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα πιστοποιητικά CE ή/και φύλλο συμμόρφωσης Ενδεικτικός προϋπολογισμός Το ενδεικτικό κόστος της προμήθειας δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 580,00€ (με Φ.Π.Α.). Ο κωδικός χρέωσης είναι: 20.7133.005.

22/04/2019

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΥΛΙΔΟΥ ΚΙΤΣΑ ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ