**Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Προς τον Δήμο Βόλου** |
| **Ημερομηνία: / / 2019** |

Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για το διαγωνισμό «**Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού**», που έχει προκηρύξει ο Δήμος σας.

Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα ……………...., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Α/Α* | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ CPV** | **ΜΟΝ** | **ΣΥΝ.**  **ΠΟΣ** | ***T.MON ΜΕΛΕΤΗΣ*** | **ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ**  **σε ΕΥΡΩ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ**  **ΜΟΝΑΔΟΣ** | *ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ σε ΕΥΡΩ* *(αριθμητικώς)* | *ΠΡΟΣΦ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ σε ΕΥΡΩ**(ολογράφως)* |
| 1 | Προμήθεια λαμπτήρα Τ 400 Watt ΝΑ | 31514000-2 | ΤΕΜ | **150** | 9,00 | **1.350,00** |  |  |  |
| 2 | Προμήθεια λαμπτήρα 250 Watt Metal halide | 31531000-7 | ΤΕΜ | **150** | 9,00 | **1.350,00** |  |  |  |
| 3 | Προμήθεια λαμπτήρα 400 Watt Metal halide | 31531000-7 | ΤΕΜ | **150** | 10,00 | **1.500,00** |  |  |  |
| 4 | Προμήθεια φωτιστικών δρόμου 70 Watt NA | 34993000-4 | ΤΕΜ | **50** | 90,00 | **4.500,00** |  |  |  |
| 5 | Προμήθεια φωτιστικών δρόμου 150 Watt NA | 34993000-4 | ΤΕΜ | **50** | 100,00 | **5.000,00** |  |  |  |
| 6 | Προμήθεια φωτιστικών δρόμου 250 Watt NA | 34993000-4 | ΤΕΜ | **150** | 110,00 | **16.500,00** |  |  |  |
| 7 | Προμήθεια Φωτιστικών 70 watt Να κορυφής | 34991000-0 | ΤΕΜ | **80** | 110,00 | **8.800,00** |  |  |  |
| 8 | Προμήθεια πίλαρ διαστάσεων 1,40Χ0,50Χ0,30 (Υ-Μ-Π)με τζάμι, ώστε να είναι ορατή η ένδειξη του μετρητή της ΔΕΗ | 31214300-2 | ΤΕΜ | **10** | 240,00 | **2.400,00** |  |  |  |
| 9 | Προμήθεια πίλαρ διαστάσεων 1,50Χ1,60Χ0,50 (Υ-Μ-Π) με τζάμι στην διπλή θύρα ώστε να είναι ορατή η ένδειξη του μετρητή της ΔΕΗ | 31214300-2 | ΤΕΜ | **3** | 500,00 | **1.500,00** |  |  |  |
| 10 | Πίνακας εξωτερικός 3ων σειρών 36 στοιχείων στεγανός | 31214300-2 | ΤΕΜ | **10** | 35,00 | **350,00** |  |  |  |
| 11 | Προμήθεια φωτοσωλήνα με 36 λαμπτήρες ανά μέτρο διαμέτρου 13 χιλ 25000 ώρες χρώματος λευκό θερμό | 31522000-1 | ΜΜ | **10.000** | 0,80 | **8.000,00** |  |  |  |
| 12 | Προμήθεια φις σύνδεσης φωτοσωλήνα | 31681410-0 | ΤΕΜ | **500** | 3,00 | **1.500,00** |  |  |  |
| 13 | Προμήθεια φωτιστικών οροφής led | 31524120-2 | ΤΕΜ | **80** | 70,00 | **5.600,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟΝ** |  |  |  |  | **58.350,00 58.350,00** |  |  |  |
|  | **ΦΠΑ 24%** |  |  |  |  | **14.004,00 14.004,00** |  |  |  |
|  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  |  | **72.354,00** |  |  |  |

**Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία μας για 12 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού-άρθρο 2.4.6. της Διακήρυξης**

Η συνολική τιμή της προσφοράς μας ανέρχεται στο ποσό………………………………. …. (*να αναγραφεί ολογράφως το συνολικό ποσό με Φ.Π.Α., της προσφοράς όπως στον πίνακα*) ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για την εταιρεία

Με εκτίμηση

(*ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή* )