***Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α***

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Προς τον Δήμο Βόλου*** |
| ***Ημερομηνία: / / 2019*** |

*Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για το διαγωνισμό* **«Εργασίες Επιθεώρησης, Συντήρησης, Ρύθμισης, μέτρησης, ανάλυσης των καυσαερίων και επισκευή καυστήρων» για τα Σχολικά κτίρια και για τα Δημοτικά κτίρια για τα έτη 2019-2020***» που έχει προκηρύξει ο Δήμος σας.*

*Της επιχείρησης …………………………..…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα ……………...., οδός ………………………., αριθμός …..…, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………..*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΜΟΝ** | **CPV** | **ΣΥΝ ΠΟΣ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ** | **ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ σε ευρω**  | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ σε ΕΥΡΩ** **(αριθμητικώς*)*** | **ΠΡΟΣΦ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ σε ΕΥΡΩ****(ολογράφως)** |
| 1 | Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα φυσικού αερίου με θερμαντική ισχύ έως 150 KW | ΤΕΜ | 50531100-7 | 71 | 40,00 | **2.840,00** |  |  |  |
| 2 | Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα φυσικού αερίου με θερμαντική ισχύ από 151 KW έως 300 KW | ΤΕΜ | 50531100-7 | 55 | 50,00 | **2.750,00** |  |  |  |
| 3 | Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα φυσικού αερίου με θερμαντική ισχύ από 301 KW έως 400 KW | ΤΕΜ | 50531100-7 | 12 | 60,00 | **720,00** |  |  |  |
| 4 | Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα φυσικού αερίου με θερμαντική ισχύ από 401 KW έως 600 KW | ΤΕΜ | 50531100-7 | 17 | 90,00 | **1.530,00** |  |  |  |
| 5 | Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα φυσικού αερίου με θερμαντική ισχύ από 601 KW και άνω | ΤΕΜ | 50531100-7 | 9 | 120,00 | **1.080,00** |  |  |  |
| 6 | Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα πετρελαίου με θερμαντική ισχύ έως 150 KW | ΤΕΜ | 50531100-7 | 66 | 50,00 | **3.300,00** |  |  |  |
| 7 | Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα πετρελαίου με θερμαντική ισχύ από 151 KW έως 300 KW | ΤΕΜ | 50531100-7 | 15 | 60,00 | **900,00** |  |  |  |
| 8 | Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα πετρελαίου με θερμαντική ισχύ από 301 KW και άνω | ΤΕΜ | 50531100-7 | 3 | 80,00 | **240,00** |  |  |  |
| 9 | Μηνιαία μέτρηση-ανάλυση καυσαερίων και ανάλογη ρύθμιση λέβητα-καυστήρα με θερμαντική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 400 KW | ΤΕΜ | 50531100-7 | 27 | 90,00 | **2.430,00** |  |  |  |
| 10 | Απρόβλεπτα κατ΄αποκοπή , επιπλέον εργασίες συντήρησης & επισκευής καυστήρων, εξτρά εργασίες και διαφορά ανταλλακτικά , εφόσον απαιτηθούν | ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ | 50531100-7 |  |  | **4.000,00** |  |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟΝ** | ***19.790,00*** |  |  |  |
|  |  **ΦΠΑ 24%**  |  ***4.749,60*** |  |  |  |
|  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | ***24.539,60*** |  |  |  |

**Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία μας για *έξι ( 6) μήνες*****από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού-άρθρο 2.4.6. της Διακήρυξης**

*Η συνολική τιμή της προσφοράς μας ανέρχεται στο ποσό…………………………………………………………………………………………………………………………. …. (να αναγραφεί ολογράφως το συνολικό ποσό με Φ.Π.Α., της προσφοράς όπως στον πίνακα) ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.*

*Για την εταιρεία*

*Με εκτίμηση*

*(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή )*