**Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α**

**Προς τον Δήμο Βόλου**

**Ημερομηνία: - - 2024**

Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ», Τμήμα 2: Ηλεκτρολογικές εργασίες.**

Του/της ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα ……………....,

οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., email: ……………………………..

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** | **ΤΕΜ** | **ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜ ΜΕΛΕΤΗΣ (€)** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ** **ΤΙΜΗ****ΜΟΝΑΔΟΣ σε ΕΥΡΩ** **(αριθμητικώς)** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ σε ΕΥΡΩ** **(αριθμητικώς)** |
| 1 | Επισκευή των ηλεκτροκινητήρων ισχύος 15 KW (20 ΗΡ) | 1 | 1.150,00 |  |  |
| 2 | Αντικατάσταση ηλεκτροκινητήρα ισχύος 15 KW (20 ΗΡ) | 2 | 2.340,00 |  |  |
| 3 | Αντικατάσταση ηλεκτροκινητήρων και αντλιών πισίνας εκμάθησης ισχύος 1,5 KW (2,0 ΗΡ) | 2 | 1.238,00 |  |  |
| 4 | αντικατάσταση ηλεκτρικού υποπίνακα φωτισμού λεβητοστασίου και παροχικά καλώδια από πίνακες πεδίων προς υποπίνακες και κινητήρες | 1 | 4.522,00 |  |  |
| 5 | soft starter ηλεκτροκινητήρων ισχύος 15 KW  | 3 | 700,00 |  |  |
| 6 | ηλ. Πίνακας αυτοματισμού -ελέγχου λεβητοστασίου | 2 | 7.000,00 |  |  |
| 7 | inverter κινητήρων αντλιών ανακυκλοφορίας πισίνας 25μ. | 3 | 2.870,00 |  |  |
| 8 | πίνακας on-off αντλιών φρεατίου, και αντλιών baby | 2 | 232,00 |  |  |
| 9 |  Αποκατάσταση ηλεκτροδότησης του κεντρικού πίνακα ισογείου του κολυμβητηρίου  | 1 | 7.000,00 |  |  |
| 10 | επισκευή κυκλοφορητών θέρμανσης και ζνχ | 5 | 650,00 |  |  |
| 11 | επισκευή καυστήρα αερίου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην τεχνική μελέτη  | 1 | 4.930,00 |  |  |
| 12 | επισκευή ανεμιστήρων και μοτέρ απόρριψης αέρα κολυμβητηρίου | 4 | 632,00 |  |  |
| 13 | αντικατάσταση ανεμιστήρων δικτύου απαγωγής αποδυτηρίων | 2 | 500,00 |  |  |
| 14 | επισκευή ΚΚΜ 1 αντικατάσταση μοτέρ ανεμιστήρα, φίλτρα, αισθητήρια θερμοκρασίας-υγρασίας- CO2, τρίοδες.  | 1 | 5.500,00 |  |  |
| 15 | επισκευή ΚΚΜ 2 αντικατάσταση μοτέρ ανεμιστήρα, φίλτρα, αισθητήρια θερμοκρασίας-υγρασίας- CO2, τρίοδες.  | 1 | 5.500,00 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Η συνολική τιμή της προσφοράς μας ανέρχεται στο ποσό……………………………………. ΕΥΡΩσυμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (***να αναγραφεί ολογράφως το συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. 24%, της προσφοράς όπως στον πίνακα***).

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( *σφραγίδα, υπογραφή* )