ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 6-07-2020 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα προβλέπεται η παρακάτω προμήθεια : Υποβρύχια αντλία ακάθαρτον λυμάτων 1,36 HP, 15 ΚΥΒ/ΏΡΑ , Μαν 9μ και 1΄΄ > 1 ½ .

΄  Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                              Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ    ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ                                ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ/Β		                 ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΟΣ ΠΕ/Α