ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 3-12-2019 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: Συντήρηση και επισκευή πλυντηρίου αμαξοστασίου Νέας Ιωνίας. Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά: Την συντήρηση του οικίσκου πλυντηρίου με τρίψιμο, στοκάρισμα και βάψιμο των επιφανειών, την επισκευή των δικτύων αυτού, τον καθαρισμό και την απόφραξη των αγωγών καθώς και την τοποθέτηση πόρτας και δύο (2) πλυστικών συστημάτων. Η επισκευή της συγκεκριμένης εγκατάστασης κρίνετε κατεπείγουσα και επιτακτική. Προ μέτρηση-Τεχνικές προδιαγραφές Η επιφάνεια που θα πρέπει να τριφτεί, στοκαριστεί και βαφτεί με ειδικό υδρόχρωμα είναι 70,00 τ.μ. Αποκατάσταση των δικτύων ύδρευσης και ηλεκτρισμού. Τον καθαρισμό της ράμπας και της απόφραξης του αγωγού αποχέτευσης. Την κατασκευή μεταλλικής πόρτας & Την προμήθεια και τοποθέτηση δύο πλυστικών συστημάτων υψηλής πίεσης ζεστού νερού, με δύο (2) θήκες απορρυπαντικού, παροχής (l/h) από 600- 1200, πίεσης πάνω από 179 bar και εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Η δαπάνη για την ανωτέρω επισκευή προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 20.6262.001 του Δήμου Βόλου «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων).

|  | Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΕ/Α |
| --- | --- |