ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     	Βόλος  05/04/2023

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                            	Αρ. Πρωτ.: 25355

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Τοπάλη 12

Πληρ.: Κων/νος Τσουράπας

Τηλ.: 24213 53271

FAX: 24213-53272

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η Διεύθυνση Πρασίνου προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων, ως εξής:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υπόγειοι εκτοξευτήρες POP UP PS 10A HUNTER | ΤΕΜ | 200 |
| 2 | Υπόγειοι εκτοξευτήρες POP UP PS 12A HUNTER | ΤΕΜ | 100 |
| 3 | Υπόγειοι εκτοξευτήρες POP UP HUNTER PGP | ΤΕΜ | 100 |
| 4 | Προγραμματιστής ρεύματος με μπαταρία διατήρησης προγράμματος 9V, 12 στάσεων (εξωτερικού χώρου) | ΤΕΜ | 2 |
| 5 | Προγραμματιστής ρεύματος με μπαταρία διατήρησης προγράμματος 9V, 9 στάσεων (εξωτερικού χώρου) | ΤΕΜ | 3 |
| 6 | Προγραμματιστής μπαταρίας 3/4”, Αδιάβροχος - τύπου GALCON 7101D (IP68) - | ΤΕΜ | 15 |
| 7 | Φρεάτια JUMBO | ΤΕΜ | 20 |
| 8 | Γάτζοι εδαφοστερεώσεως Φ16/Φ20 | ΤΕΜ | 1000 |
| 9 | Μπαταρίες 9V Αλκαλικές (για προγραμματιστές) | ΤΕΜ | 100 |
| 10 | Μπαταρίες 1,5V AA Αλκαλικές (για προγραμματιστές) | ΤΕΜ | 48 |
| 11 | Μπαταρίες 1,5V AΑA Αλκαλικές (για προγραμματιστές) | ΤΕΜ | 24 |
| 12 | Μπαταρίες 3V Li “6032” (για προγραμματιστές) | ΤΕΜ | 20 |
| 13 | Καλώδιο NYY 5Χ1.5 mm | Μέτρο | 200 |
| 14 | Ηλεκτροβάνα 1” PS | ΤΕΜ | 50 |
| 15 | Ηλεκτροβάνα 1 ½” PS | ΤΕΜ | 5 |
| 16 | Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης ¾” Χ ¾” αρσενικά ορειχάλκινα | ΤΕΜ | 20 |
| 17 | Ρακόρ ορειχάλκινα Φ16 Χ ½” θηλυκά | ΤΕΜ | 10 |
| 18 | Ρακόρ ορειχάλκινα Φ18 Χ ½ ” Χ 2 Αρσενικά | ΤΕΜ | 10 |
| 19 | Ρακόρ ορειχάλκινα Φ18 Χ ½ ” Χ 2 ½ Αρσενικά | ΤΕΜ | 10 |
| 20 | Ρακόρ ορειχάλκινα Φ22 Χ ¾ Αρσενικά | ΤΕΜ | 10 |
| 21 | Ρακόρ ορειχάλκινα Φ28 Χ 1” Αρσενικά | ΤΕΜ | 10 |
| 22 | Ρακόρ ορειχάλκινα Φ28 Χ 1” θηλυκά | ΤΕΜ | 10 |
| 23 | Ρακόρ ορειχάλκινα Φ32 Χ 1” Αρσενικά | ΤΕΜ | 30 |
| 24 | Υποβρύχια αντλία με φλωτέρ και κοπτήρα τύπου V-1300DF. | ΤΕΜ | 1 |
| 25 | Υποβρύχια αντλία λυμάτων τύπου WILO Rexa UNI V05/M08-523/A | ΤΕΜ | 1 |
| 26 | Κουτιά ηλεκτρολογικά μεταλλικά 40X30X20 cm | ΤΕΜ | 10 |

Το ποσό της δαπάνης των ανωτέρω θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6662.001 του προϋπολογισμού του έτους 2023.

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή ανά είδος προϊόντος.

Για τα είδη: “Νο 4”, “Νο 5” “Νο 6”, “Νο 14”, “Νο 15”, είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος προς εξέταση από την επιτροπή γνωμοδότησης της Δ/νσης Πρασίνου. Μη προσκόμιση δείγματος αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης για το συγκεκριμένο είδος.

Για τα είδος με α/α “24”, “25” είναι απαραίτητη η προσκόμιση φυλλαδίου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος προς εξέταση την αρμόδια επιτροπή γνωμοδότησης της Δ/νσης Πρασίνου.  Μη προσκόμιση κατάλληλου φυλλαδίου αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης για το συγκεκριμένο είδος.

Η επιτροπή γνωμοδότησης δύναται να ζητήσει επιπλέον διευκρινίσεις για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών προκειμένου να γνωμοδοτήσει.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά: α) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν τις προσφορές τους στη γραμματεία της Διεύθυνση Πρασίνου (τηλ. επικ: 2421323271), Τοπάλη 12 (4ος όροφος), Βόλος, έως την Μεγάλη Δευτέρα 10-04-2023 και ώρα 11:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας του ενδιαφερόμενου και τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δρ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ/Α