| Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης |  | Π Ε Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  | Βόλος, 13/02/2023 Αριθμ. Πρωτ.: 10776 |  |
| Πληρ.: Τηλ.: | Δ. Σταυριανού – Γ. Σκουρολιάκος 24213 55658 -55686 |  | ΠΡΟΣ: | Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |  |

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΡΤΑΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ»

Σας διαβιβάζουμε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΡΤΑΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ»

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| --- | --- | --- |
| ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ |
| Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ |

| Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης |  | Π Ε Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  | Έργο: | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΡΤΑΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ |  |
|  |  |  | Ανάδοχος | ΥΠΕΡΔΟΜΗ Ε.Ε. |  |

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

του έργου

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΡΤΑΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ»

Οι υποφαινόμενοι:

- ΔΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ως πρόεδρος της Επιτροπής

- ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ως μέλος

- ΜΗΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ως μέλος

μέλη της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής σύμφωνα με την υπ' αριθ. 744/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου, μεταβήκαμε σήμερα την 1η Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023) ημέρα Τετάρτη, προς παραλαβή των εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΡΤΑΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ» παρουσία των επιβλεπόντων του έργου, Δομνίκης Σταυριανού, Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΠΕ και  Γεώργιου Σκουρολιάκου,  Μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ και του Ιωάννη Τσολή, Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ, εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας ΥΠΕΡΔΟΜΗ Ε.Ε. και έχοντας υπόψη:

- τον φάκελο του έργου

- την τελική επιμέτρηση των εκτελεσθεισών εργασιών, η οποία κατατέθηκε στις 28-05-2021  από τον ανάδοχο, υπογράφηκε από τους επιβλέποντες του έργου και θεωρήθηκε από την Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Προβιά Ελένη,

- τη βεβαίωση εργασιών από την οποία προκύπτει ότι το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα έως τις28/5/2021

και αφού ελέγξαμε τα στοιχεία του φακέλου και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις, διαπιστώσαμε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν από απόψεως ποιότητας καλώς, είναι σύμφωνες με την τελική επιμέτρηση, τη σύμβαση και τις προδιαγραφές της μελέτης και βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Για το λόγο αυτό,

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

τις εργασίες αυτές προσωρινά και οριστικά, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

| A/A | Είδος Εργασιών | Μον. Mετρ. | Α.Τ. | Ποσότητες |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Εγκ/σες με τον 1o ΑΠΕ | Εκτελεσθ. | Ολογράφως |
|  | Αρχική σύμβαση |  |  |  |  |  |
|  | Εργασίες προϋπολογισμού |  |  |  |  |  |
|  | 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| 1 | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας | tkm | 001 | 535,26 | 535,26 | tkm: πεντακόσια τριάντα πέντε και είκοσι έξι εκατοστά |
| 2 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα | m3 | 002 | 16,60 | 16,60 | m3: δέκα έξι και έξι δέκατα |
| 3 | Αποξήλωση ποδιών παραθύρων και επίστεψης στηθαλιου δώματος από μάρμαρο οποιονδήποτε διαστάσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | μμ | 003 | 382,49 | 382,49 | μμ : τριακόσια ογδόντα δύο και σαράντα εννέα εκατοστά |
| 4 | Αποξήλωση μόνωσης δώματος | m2 | 004 | 426,15 | 426,15 | m2: τετρακόσια είκοσι έξι και δέκα πέντε εκατοστά |
| 5 | Καθαιρέσεις πλινθοδομών | m3 | 005 | 0,22 | 0,22 | m3: είκοσι δύο εκατοστά |
| 6 | Αποξήλωση ξυλίνων, σιδηρών ή κουφωμάτων αλουμινίου | m2 | 006 | 448,80 | 448,80 | m2: τετρακόσια σαράντα οκτώ και οκτώ δέκατα |
| 7 | Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα | m2 | 007 | 388,69 | 388,69 | m2: τριακόσια ογδόντα οκτώ και εξήντα εννέα εκατοστά |
| 8 | Επανατοποθέτηση μεταλικών κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα | m2 | 008 | 49,99 | 49,99 | m2: σαράντα εννέα και ενενήντα εννέα εκατοστά |
| 9 | Καθαίρεση επιχρισμάτων | m2 | 009 | 15,92 | 15,92 | m2: δέκα πέντε και ενενήντα δύο εκατοστά |
| 10 | Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά | m2 | 010 | 402,68 | 402,68 | m2: τετρακόσια δύο και εξήντα οκτώ εκατοστά |
| 11 | Εξώθυρες αλουμινίου με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, ώστε να εξασφαλίζεται U<2,2W/m2K. Με αντοχή σε κρούσεις, για χρήση σε αίθουσες διδασκαλίας. | m2 | 011 | 87,46 | 87,46 | m2: ογδόντα επτά και σαράντα έξι εκατοστά |
| 12 | Φεγγίτες αλουμινίου ανοιγόμενοι ανακλινόμενοι με θερμοδιακοπής ώστε να εξασφαλίζεται Uw=1,8W/m2K ή βέλτιστο | m2 | 012 | 119,17 | 119,17 | m2: εκατόν δέκα εννέα και δέκα επτά εκατοστά |
| 13 | Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, τρίφυλλα, τετράφυλλα, συρόμενα, μη χωνευτά για υποδοχή διπλών υαλοπινάκων. Με σταθερό φεγγίτη και σύστημα θερμοδιακοπής ώστε να εξασφαλίζεται Uw=1,8W/m2K ή βέλτιστο | m2 | 013 | 190,90 | 190,90 | m2: εκατόν ενενήντα και εννέα δέκατα |
| 14 | Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερά για υποδοχή διπλών ενεργειακών υαλοπινάκων.Με σύστημα θερμοδιακοπής ώστε να εξασφαλίζεται Uw=1,8W/m2K ή βέλτιστο | m2 | 014 | 6,25 | 6,25 | m2: έξι και είκοσι πέντε εκατοστά |
| 15 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα | m2 | 015 | 152,28 | 152,28 | m2: εκατόν πενήντα δύο και είκοσι οκτώ εκατοστά |
| 16 | Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm | m2 | 017 | 176,02 | 176,02 | m2: εκατόν εβδομήντα έξι και δύο εκατοστά |
| 17 | Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες τεσσάρων εποχών συνολικού πάχους 24 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 11 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm) | m2 | 018 | 272,57 | 272,57 | m2: διακόσια εβδομήντα δύο και πενήντα επτά εκατοστά |

| A/A | Είδος Εργασιών | Μον. Mετρ. | Α.Τ. | Ποσότητες |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Εγκ/σες με τον 1o ΑΠΕ | Εκτελεσθ. | Ολογράφως |
| 18 | Χρωματισμοί επί εσωτερικών, ήδη χρωματισμένων επιφανειών επιχρισμάτων με οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως | m2 | 019 | 3.620,39 | 3.620,39 | m2: τρείς χιλιάδες εξακόσια είκοσι και τριάντα εννέα εκατοστά |
| 19 | Επισκευή - συντήρηση φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος | m2 | 020 | 26,06 | 26,06 | m2: είκοσι έξι και έξι εκατοστά |
| 20 | Επίστρωση με ελαστομερή ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη SBS με οπλισμό πολυεστέρα και επικάλυψη από φιλμ πολυαιθυλενίου, Βάρους 5kg/m2. Πιστοποιημένης αντοχής στους - 10οC | m2 | 022 | 859,26 | 859,26 | m2: οκτακόσια πενήντα εννέα και είκοσι έξι εκατοστά |
| 21 | Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με διαπνέουσες πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm με λ=0,033W/mK ή βέλτιστο | m2 | 023 | 1.247,88 | 1.247,88 | m2: χίλια διακόσια σαράντα επτά και ογδόντα οκτώ εκατοστά |
| 22 | Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης όψεων με πλάκες από πετροβάμβακα πλεκτής ίνας πάχους 50mm με λ=0,036W/mK ή βέλτιστο. Ζώνη ανθεκτική σε κρούσεις | m2 | 024 | 709,94 | 709,94 | m2: επτακόσια εννέα και ενενήντα τέσσερα εκατοστά |
| 23 | Θερμομόνωση δώματος με σύνθετα θερμομονωτικά πλακίδια από εξηλασμένη πολυστερίνη με επικάλυψη προστατευτικού κονιάματος. Συντελεστής λ=0,03W/mK ή βέλτιστο | m2 | 025 | 747,99 | 747,99 | m2: επτακόσια σαράντα επτά και ενενήντα εννέα εκατοστά |
| 24 | Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό | ΜΜ | 026 | 66,56 | 66,56 | ΜΜ: εξήντα έξι και πενήντα έξι εκατοστά |
| 25 | Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials), εφαρμογή θερμομονωτικού, άκαυστου, αντιμουχλικού χρώματος ακρυλικής βάσεως με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας μικρότερο από 0,2 W/mK | m2 | 027 | 365,18 | 365,18 | m2: τριακόσια εξήντα πέντε και δέκα οκτώ εκατοστά |
| 26 | Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) | m2 | 1ΠΚΤΜΝΕ01 | 59,97 | 59,97 | m2: πενήντα εννέα και ενενήντα επτά εκατοστά |
| 27 | Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm | m2 | 1ΠΚΤΜΝΕ02 | 38,61 | 38,61 | m2: τριάντα οκτώ και εξήντα ένα εκατοστά |
| 28 | Αποξήλωση μαρμάρινων σοβατεπιών | ΜΜ | 1ΠΚΤΜΝΕ03 | 208,70 | 208,70 | ΜΜ: διακόσια οκτώ και επτά δέκατα |
| 29 | Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm | ΜΜ | 1ΠΚΤΜΝΕ04 | 208,70 | 208,70 | ΜΜ: διακόσια οκτώ και επτά δέκατα |
| 30 | Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m | ΤΕΜ | 1ΠΚΤΜΝΕ05 | 75,00 | 75,00 | Τεμάχιο: εβδομήντα πέντε |
| 31 | Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min | m2 | 1ΠΚΤΜΝΕ06 | 3,36 | 3,36 | m2: τρία και τριάντα έξι εκατοστά |

| A/A | Είδος Εργασιών | Μον. Mετρ. | Α.Τ. | Ποσότητες |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Εγκ/σες με τον 1o ΑΠΕ | Εκτελεσθ. | Ολογράφως |
| 32 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. | m2 | 1ΠΚΤΜΝΕ07 | 1.100,50 | 1.100,50 | m2: χίλια εκατό και πέντε δέκατα |
| 33 | Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm | ΤΕΜ | 1ΠΚΤΜΝΕ08 | 54,00 | 54,00 | Τεμάχιο: πενήντα τέσσερα |
| 34 | Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου χωρίς κονίαμα | m2 | 1ΠΚΤΜΝΕ09 | 74,96 | 74,96 | m2: εβδομήντα τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά |
|  | 2. ΘΕΡΜΑΝΣΗ |  |  |  |  |  |
| 1 | Προμήθεια και τοποθέτηση ψηφιακού προγραμματιζόμενου θερμοστάτη εξοικονόμησης ενέργειας Κατάλληλου για ενσωμάτωση σε κεντρικό σύστημα ελέγχου θέρμανσης εφαρμογής πρωτκόλλου ΚΝΧ (BUS σύστημα) | ΤΕΜ | 028 | 31,00 | 31,00 | Τεμάχιο: τριάντα ένα |
| 2 | Αποξήλωση υφιστάμενου εξοπλισμού λεβητοστσίου (λέβητα-καυστήρα, παλαιάς δεξαμενής πετρελαίου), αποσυναρμολόγηση και μεταφορά σε κατάλληλο αποδέκτη | ΤΕΜ | 029 | 2,00 | 2,00 | Τεμάχιο: δύο |
| 3 | Προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα συμπύκνωσης καυσαερίων μετάκαυστήρος και σύνδεση με τα δίκτυα θέρμανσης και ηλεκτρισμού | ΤΕΜ | 030 | 2,00 | 2,00 | Τεμάχιο: δύο |
| 4 | Αντικατάσταση υφιστάμενου κυκλοφορητή (wilo top s 65/7) και προμήθεια και εγκατάσταση νέου αντίστοιχων χαρακτηριστικών μεγεθών | ΤΕΜ | 031 | 2,00 | 2,00 | Τεμάχιο: δύο |
| 5 | αντικατάσταση περιστροφικού διακόπτη και τοποθέτηση θερμοστατικής βαλβίδας και θερμοστατικής κεφαλής θερμαντικού σώματος (ηλεκτροβάνας) με δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικπο σύστημα ενεργειακής διαχέιρισης θέρμανσης εφαρμογής πρωτοκόλου ΚΝΧ (BUS σύστημα) | ΤΕΜ | 032 | 70,00 | 70,00 | Τεμάχιο: εβδομήντα |
| 6 | Προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης σωληνώσεων δικτύου θέρμανσης από εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση κλειστής κυτταρικής δομής με επένδυση άκαυστης βάσης από ίνες υάλου, αλουμινόφυλλο και προστατευτική στρώση uv.1" heavy duty χρώματος ασημί | m | 033 | 219,70 | 219,70 | m: διακόσια δέκα εννέα και επτά δέκατα |
| 7 | Προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης σωληνώσεων δικτύου θέρμανσης από εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση κλειστής κυτταρικής δομής με επένδυση άκαυστης βάσης από ίνες υάλου, αλουμινόφυλλο και προστατευτική στρώση uv.1 1/2" heavy duty χρώματος ασημί | m | 034 | 136,20 | 136,20 | m: εκατόν τριάντα έξι και δύο δέκατα |

| A/A | Είδος Εργασιών | Μον. Mετρ. | Α.Τ. | Ποσότητες |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Εγκ/σες με τον 1o ΑΠΕ | Εκτελεσθ. | Ολογράφως |
| 8 | Προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης σωληνώσεων δικτύου θέρμανσης από εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση κλειστής κυτταρικής δομής με επένδυση άκαυστης βάσης από ίνες υάλου, αλουμινόφυλλο και προστατευτική στρώση uv.2" heavy duty χρώματος ασημί | m | 035 | 109,20 | 109,20 | m: εκατόν εννέα και δύο δέκατα |
| 9 | Προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης σωληνώσεων δικτύου θέρμανσης από εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση κλειστής κυτταρικής δομής με επένδυση άκαυστης βάσης από ίνες υάλου, αλουμινόφυλλο και προστατευτική στρώση uv.3" heavy duty χρώματος ασημί | m | 037 | 47,60 | 47,60 | m: σαράντα επτά και έξι δέκατα |
| 10 | Προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης σωληνώσεων δικτύου θέρμανσης από εύκαμπτη ελαστομερή μόνωση κλειστής κυτταρικής δομής με επένδυση άκαυστης βάσης από ίνες υάλου, αλουμινόφυλλο και προστατευτική στρώση uv.2 1/2" heavy duty χρώματος ασημί | m | 038 | 43,80 | 43,80 | m: σαράντα τρία και οκτώ δέκατα |
| 11 | Θερμαντικό σώμα πάνελ | m2 | 1ΠΚΤΜΝΕ10 | 45,72 | 45,72 | m2: σαράντα πέντε και εβδομήντα δύο εκατοστά |
| 12 | Ειδικό τεμάχιο:υδραυλικός διαχωριστής σωματιδίων για λέβητα φυσικού αερίου | ΤΕΜ | 1ΠΚΤΜΝΕ11 | 2,00 | 2,00 | Τεμάχιο: δύο |
| 13 | Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 80 l | ΤΕΜ | 1ΠΚΤΜΝΕ12 | 2,00 | 2,00 | Τεμάχιο: δύο |
| 14 | Ηλεκτροβάνα αερίου DN65 | ΤΕΜ | 1ΠΚΤΜΝΕ13 | 2,00 | 2,00 | Τεμάχιο: δύο |
|  | 3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| 1 | Προμήθεια και τοποθέτηση καναλιού πλαστικού ορθοφ\γωνικής διατομής 3cmx5cm | m | 041 | 569,98 | 569,98 | m: πεντακόσια εξήντα εννέα και ενενήντα οκτώ εκατοστά |
| 2 | Προμήθεια και τοποθέτηση καναλιού πλαστικού ορθοφ\γωνικής διατομής 2.5cmx2.5cm | m | 042 | 1.315,00 | 1.315,00 | m: χίλια τριακόσια δέκα πέντε |
| 3 | Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου 0,6/1kV 2x2x0,8mm2 πράσινο | m | 043 | 688,94 | 688,94 | m: εξακόσια ογδόντα οκτώ και ενενήντα τέσσερα εκατοστά |
| 4 | Προμήθεια και τοποθέτηση ηλ. πίνακα 5 σειρών χωνευτού και εξωτερικού, πλήρης όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές | ΤΕΜ | 044 | 6,00 | 6,00 | Τεμάχιο: έξι |
| 5 | Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού τετράγωνου σώματος τύπου led για τοποθέτηση εντός ψευδοροφής | ΤΕΜ | 045 | 18,00 | 18,00 | Τεμάχιο: δέκα οκτώ |
| 6 | Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού σώματος τύπου led φωτισμού αυλής IP 66 επί βραχίονα όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές | ΤΕΜ | 046 | 7,00 | 7,00 | Τεμάχιο: επτά |
| 7 | Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού σώματος τύπου led πλαφονιέρας άνθυγρου τύπου IP66, 900lum για τοποθέτηση σε εξωτερικούς διαδρόμους, wc & λεβητοστάσιο | ΤΕΜ | 047 | 75,00 | 75,00 | Τεμάχιο: εβδομήντα πέντε |

| A/A | Είδος Εργασιών | Μον. Mετρ. | Α.Τ. | Ποσότητες |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Εγκ/σες με τον 1o ΑΠΕ | Εκτελεσθ. | Ολογράφως |
| 8 | Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού NYM 5x1,5 mm2 εντός πλαστικού καναλιού | m | 048 | 1.889,39 | 1.889,39 | m: χίλια οκτακόσια ογδόντα εννέα και τριάντα εννέα εκατοστά |
| 9 | Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού NYM 5x4 mm2 εντός πλαστικού καναλιού | m | 049 | 9,00 | 9,00 | m: εννέα |
| 10 | Αποξήλωση φωτιστικου σώματος οποιουδήποτε τύπου και σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά σε κατάλληλο χώρο | ΤΕΜ | 050 | 324,00 | 324,00 | Τεμάχιο: τριακόσια είκοσι τέσσερα |
| 11 | Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού σώματος τύπου led γραμμικού τύπου 2 λαμπτήρων για τοποθέτηση εντός αιθουσών | ΤΕΜ | 051 | 233,00 | 233,00 | Τεμάχιο: διακόσια τριάντα τρία |
| 12 | Προμήθεια και τοποθέτηση νέου προβολέα τύπου led IP65 20.000lum σε αντικατάσταση παλαιού προβολέα τύπου HQI | ΤΕΜ | 052 | 2,00 | 2,00 | Τεμάχιο: δύο |
| 13 | Προμήθεια και εγκατάσταση επιτηρητή παρουσίας κατάλληλου για ενσωμάτωση σε κεντρικό σύστημα ρύθμισης & ελέγχου τεχνικού φωτισμού εφαρμογής πρωτοκόλλου KNX (DALI σύστημα) | ΤΕΜ | 053 | 32,00 | 32,00 | Τεμάχιο: τριάντα δύο |
| 14 | Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος ελέγχου και ρύθμισης τεχνικού φωτισμού και ενεργειακής διαχείρισης θέρμανσης όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και στις τεχνικές προδιαγραφές | ΤΕΜ | 055 | 1,00 | 1,00 | Τεμάχιο: ένα |
| 15 | Αποξήλωση αλεξικέραυνου με προσοχή και επανατοποθέτησή του | MM | 1ΠΚΤΜΝΕ14 | 249,90 | 249,90 | MM: διακόσια σαράντα εννέα και εννέα δέκατα |
| 16 | Καλώδιο UTP cat 6 | m | 1ΠΚΤΜΝΕ15 | 744,26 | 744,26 | m: επτακόσια σαράντα τέσσερα και είκοσι έξι εκατοστά |
| 17 | Φωτιστικό ασφαλείας κοινό | ΤΕΜ | 1ΠΚΤΜΝΕ16 | 14,00 | 14,00 | Τεμάχιο: δέκα τέσσερα |
| 18 | Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Διπολικό Διατομής 2 Χ 1,5mm2 | m | 1ΠΚΤΜΝΕ17 | 840,62 | 840,62 | m: οκτακόσια σαράντα και εξήντα δύο εκατοστά |
| 19 | Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2 | m | 1ΠΚΤΜΝΕ18 | 64,80 | 64,80 | m: εξήντα τέσσερα και οκτώ δέκατα |

Το έργο με προϋπολογισμό μελέτης 906.000,00 € ανατέθηκε στην εργοληπτική εταιρεία ΥΠΕΡΔΟΜΗ ΕΕ. με την υπ’ αρ. 408/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου.

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε την 04-03-2020 για ποσό  283.032,57 € για εργασίες, 42.454,89 € για την απρόβλεπτη δαπάνη, 3.238,41 € για αναθεώρηση, 448,00 € για απολογιστικά και 79.001,73 € για Φ.Π.Α 24%, δηλαδή συνολική προσφερόμενη δαπάνη έργου 408.175,60€.

Με την υπ’αριθμ. 372/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε και το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου.

Ως συμβατική  προθεσμία για την ολοκλήρωση και περαίωση του έργου ορίσθηκε χρόνος δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, έως 04-03-2021. Με την 371/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Βόλου εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως της 19-5-2021.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα έως τις 19 Μαίου 2022 σύμφωνα με την από 19/5/2021 Βεβαίωση Περαίωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η παρούσα παραλαβή είναι προσωρινή και οριστική.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε σε πέντε αντίγραφα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

| Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ | Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ |
| --- | --- | --- |
| ΔΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ | ΥΠΕΡΔΟΜΗ Ε.Ε. |
| ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ |  |
| ΜΗΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ |  |  |